|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Наименование закупаемых услуг, их количество** | | | | | |
| **Наименование услуги** | | | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | |
| Ежемесячное техническое обслуживание лифтов | | | **Лифт** | **1** | |
| **2. Требования к услугам.** | | | | | |
| Ежемесячное техническое обслуживание лифтов | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - «Технический регламент Таможенного союза» ТР ТС 011/2011 г., утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, вступивший в силу 15.02.2013 г.;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743«Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;  - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;  - Инструкция завода-изготовителя по техническому обслуживанию лифтов;  - Приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 г. № 158 «Об утверждении положения порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;  - ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;  - Правил устройства электроустановок (ПУЭ) утв. приказом №150 от 09.04.03г. и приказом №242 от 20.06.03г. Минэнерго России. | | | |
| Технические и функциональные характеристики услуги | Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативно-технической/эксплуатационной документацией. | | | |
| Требования к безопасности услуги. | При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности), а также сохранность имущества Заказчика | | | |
| Требования к качеству услуги | Работоспособность оборудования не должна ухудшиться после ТО. | | | |
|
| **3. Требования к результатам:**  Содержание в исправном состоянии лифтов путем проведения комплекса услуг по техническому обслуживанию. | | | | |
| **4. Место, условия и порядок оказания услуг.** | | | | |
| Место оказания услуг: | Лифт индефикационый № 4182  1 единица установленная по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22; ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево» | | | |
| Сроки оказания услуг:  Гарантийный срок: | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  Гарантийный срок на оказанные Услуги в течение 1 (одного) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки. | | | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты.** | | | | |
| Форма оплаты, сроки, порядок оплаты: | Ежемесячная Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с даты приемки Услуг Заказчиком, на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Исполнителем. | | | |
| **6. Разрешительная документация на оказание услуг.** | | | | |
| Предоставление разрешительной документации для выполнения работ не требуется. | | | | |

Техническое задание