|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Бахилы | 1.1 | Вес: | ≥0,75≤1,15 кг | Х | УП. | 40 |
| 1.2 | Вес пары: | ≥0,7≤4,7 г | Х |
| 1.3 | Вид упаковки: | Х | полиэтиленовый пакет |
| 1.4 | Двойная резинка: | Х | Нет |
| 1.5 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.6 | Количество слоев: | Х | 1 |
| 1.7 | Материал: | Х | полиэтилен |
| 1.8 | Плотность: | ≥15≤19 мкм | Х |
| 1.9 | Плотность г/кв.м: | ≥0≤3 | Х |
| 1.10 | Размеры: | Х | 15x40 см |
| 1.11 | Тип: | Х | повседневные универсальные |
| 1.12 | Тип поверхности: | Х | гладкие |
| 1.13 | Цвет: | Х | синий |
| 2 | Мед.смотров. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥1,8≤5,8 г | Х | УП. | 10 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |
| 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |
| 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.5 | Материал: | Х | нитрил |
| 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |
| 1.7 | Размер: | Х | M |
| 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |
| 1.9 | Стерильность: | Х | Нет |
| 1.10 | Тип: | Х | смотровые |
| 1.11 | Тип поверхности: | Х | гладкие |
| 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,14 мм | Х |
| 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,15 мм | Х |
| 1.14 | Форма: | Х | плоская |
| 1.15 | Цвет: | Х | синий |
| 3 | Мед.смотров. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥6,6≤10,6 г | Х | УП. | 3 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |
| 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |
| 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.5 | Материал: | Х | нитрил |
| 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |
| 1.7 | Размер: | Х | XS |
| 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |
| 1.9 | Стерильность: | Х | Нет |
| 1.10 | Тип: | Х | смотровые |
| 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные на пальцах |
| 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,1 мм | Х |
| 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,15 мм | Х |
| 1.14 | Форма: | Х | плоская |
| 1.15 | Цвет: | Х | голубой |
| 4 | Перчатки одноразовые | 1.1 | Вес пары: | ≥2,5≤6,5 г | Х | УП. | 5 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |
| 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |
| 1.4 | Защита от бактерий и вирусов: | Х | Да |
| 1.5 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.6 | Материал: | Х | нитрил |
| 1.7 | Опудренные: | Х | Нет |
| 1.8 | Размеры: | Х | 7 (S) |
| 1.9 | Стандарты: | Х | ГОСТ Р52239, 32337;EN ISO 13485 EN ISO 14971,EN 455-1-4, EN980 и 1041,EN 374-1-3 |
| 1.10 | Стерильность: | Х | Нет |
| 1.11 | Тип: | Х | хозяйственные |
| 1.12 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |
| 1.13 | Толщина ладони: | ≥0≤3,09 мм | Х |
| 1.14 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,11 мм | Х |
| 1.15 | Форма: | Х | неанатомическая |
| 1.16 | Цвет: | Х | голубой |
| 5 | Салфетка | 1.1 | Вид: | Х | форматная | УП. | 5 |
| 1.2 | Впитываемость: | Х | да |
| 1.3 | Количество в упаковке: | Х | 50 шт. |
| 1.4 | Ламинация: | Х | Нет |
| 1.5 | Материал: | Х | спанлейс |
| 1.6 | Перфорация: | Х | Нет |
| 1.7 | Плотность изделия: | Х | 40 пл |
| 1.8 | Размер изделия: | Х | 450х900 мм |
| 1.9 | Срок годности: | Х | 36 мес |
| 1.10 | Тип: | Х | полотенце |
| 1.11 | Тип сложения: | Х | штучное |
| 1.12 | Цвет: | Х | белый |
| 6 | Пакет для стерилизации | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 20 |
| 1.2 | Длина: | Х | 230 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | ламинированная бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 5 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥89≤93 мм | Х |
| 7 | Пакет д/стерил.комбинир. | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 12 |
| 1.2 | Длина: | Х | 270 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | ламинированная бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 5 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥129≤133 мм | Х |
| 8 | Пакет д/стерил.бум. | 1.1 | Вид упаковки: | Х | крафт-пакет самоклеящийся | УП. | 30 |
| 1.2 | Длина: | Х | 280 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | крафт-бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/воздушный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 50 суток (в одинарной упаковке) |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 36 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥149≤153 мм | Х |
| 9 | Пакет д/стерил.комбинир. | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 5 |
| 1.2 | Длина: | Х | 360 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | ламинированная бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 5 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥139≤143 мм | Х |
| 10 | Салфетка для инъекций | 1.1 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. | УП. | 5 |
| 1.2 | Материал: | Х | бумажный текстилеподобный материал |
| 1.3 | Назначение: | Х | для/после инъекций |
| 1.4 | Одноразовый: | Х | Да |
| 1.5 | Пропитка: | Х | этиловый спирт |
| 1.6 | Размер салфетки: | Х | 60x100 мм |
| 1.7 | Стерильность: | Х | Да |
| 1.8 | Тип: | Х | салфетка для инъекций |
| 11 | Мед.хирург. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥17≤21 г | Х | УП. | 1 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |
| 1.3 | Длина: | Х | 280 мм |
| 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.5 | Материал: | Х | латекс |
| 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |
| 1.7 | Размер: | Х | 8 |
| 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |
| 1.9 | Стерильность: | Х | Да |
| 1.10 | Тип: | Х | хирургические |
| 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |
| 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,13 мм | Х |
| 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,13 мм | Х |
| 1.14 | Форма: | Х | полная анатомическая |
| 1.15 | Цвет: | Х | бело-желтый |
| 12 | Электроды для ЭКГ | 1.1 | Вид электрода: | Х | одноразовый | УП. | 3 |
| 1.2 | Возрастное назначение: | Х | взрослые |
| 1.3 | Основа: | Х | синтетическая сетка |
| 1.4 | Размер электрода, мм: | Х | 48х34 мм |
| 1.5 | Рентгенопрозрачный (предназначен для МРТ): | Х | Нет |
| 1.6 | Тип геля: | Х | твердый |
| 1.7 | Функциональное назначение: | Х | универсальные |
| 1.8 | Штук в упaковке: | Х | 100 |
| 13 | Пакет д/стерил.бум. | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 10 |
| 1.2 | Длина: | Х | 280 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/воздушный/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 2 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥199≤203 мм | Х |
| 14 | Пакет д/стерил.бум. | 1.1 | Вид упаковки: | Х | крафт-пакет самоклеящийся | УП. | 5 |
| 1.2 | Длина: | Х | 320 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материал: | Х | крафт-бумага |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/воздушный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 50 суток (в одинарной упаковке) |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 36 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥249≤253 мм | Х |
| 15 | Мед.смотров. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥12,8≤16,8 г | Х | УП. | 10 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |
| 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |
| 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.5 | Материал: | Х | латекс |
| 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |
| 1.7 | Размер: | Х | L |
| 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |
| 1.9 | Стерильность: | Х | Нет |
| 1.10 | Тип: | Х | смотровые |
| 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |
| 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,1 мм | Х |
| 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,11 мм | Х |
| 1.14 | Форма: | Х | плоская |
| 1.15 | Цвет: | Х | бело-желтый |