|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Мед.смотров. перчатки |  | Вес пары: |  | 10.8 г | УП. | 10 |
|  | Вид упаковки: |  | картонная коробка |
|  | Длина: |  | 240 мм |
|  | Количество штук в упаковке: |  | 100 |
|  | Материал: |  | латекс |
|  | Опудренные: |  | Нет |
|  | Размер перчаток: |  | M |
|  | Содержание пудры: |  | 0 г |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | смотровые |
|  | Тип поверхности: |  | текстурированные |
|  | Толщина ладони: |  | 0.11 мм |
|  | Толщина пальцев: |  | 0.11 мм |
|  | Форма: |  | плоская |
|  | Цвет: |  | бежевый |
| 2 | Халат |  | Вид: |  | хирургический | ШТ. | 100 |
|  | Количество в упаковке: |  | 1 шт. |
|  | Материал: |  | нетканый |
|  | Плотность изделия: |  | 42 г/кв.м |
|  | Размер изделия: |  | 1400 мм |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | халат |
|  | Цвет: |  | голубой |
| 3 | Мед.смотров. перчатки |  | Вес пары: |  | 6 г | УП. | 5 |
|  | Вид упаковки: |  | картонная коробка |
|  | Длина: |  | 245 мм |
|  | Количество штук в упаковке: |  | 200 |
|  | Материал: |  | нитрил |
|  | Опудренные: |  | Нет |
|  | Размер перчаток: |  | M |
|  | Содержание пудры: |  | 0 г |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | смотровые |
|  | Тип поверхности: |  | текстурированные |
|  | Толщина ладони: |  | 0.15 мм |
|  | Толщина пальцев: |  | 0.16 мм |
|  | Форма: |  | плоская |
|  | Цвет: |  | голубой |
| 4 | Халат |  | Вид: |  | хирургический | ШТ. | 50 |
|  | Количество в упаковке: |  | 1 шт. |
|  | Материал: |  | нетканый |
|  | Плотность изделия: |  | 25 г/кв.м |
|  | Размер изделия: |  | 1100 мм |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | халат |
|  | Цвет: |  | голубой |
| 5 | Мед.смотров. перчатки |  | Вес пары: |  | 11.8 г | УП. | 10 |
|  | Вид упаковки: |  | картонная коробка |
|  | Длина: |  | 240 мм |
|  | Количество штук в упаковке: |  | 100 |
|  | Материал: |  | латекс |
|  | Опудренные: |  | Нет |
|  | Размер перчаток: |  | L |
|  | Содержание пудры: |  | 0 г |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | смотровые |
|  | Тип поверхности: |  | текстурированные |
|  | Толщина ладони: |  | 0.11 мм |
|  | Толщина пальцев: |  | 0.11 мм |
|  | Форма: |  | плоская |
|  | Цвет: |  | бежевый |
| 6 | Халат |  | Вид: |  | хирургический | ШТ. | 18 |
|  | Количество в упаковке: |  | 1 шт. |
|  | Материал: |  | спанбонд |
|  | Плотность изделия: |  | 42 г/кв.м |
|  | Размер изделия: |  | 1400 мм |
|  | Стерильность: |  | Да |
|  | Тип: |  | хирургические |
|  | Цвет: |  | голубой |
| 7 | Мед.смотров. перчатки |  | Вес пары: |  | 3 г | УП. | 10 |
|  | Вид упаковки: |  | картонная коробка |
|  | Длина: |  | 245 мм |
|  | Количество штук в упаковке: |  | 200 |
|  | Материал: |  | нитрил |
|  | Опудренные: |  | Нет |
|  | Размер перчаток: |  | S |
|  | Содержание пудры: |  | 0 г |
|  | Стерильность: |  | Нет |
|  | Тип: |  | смотровые |
|  | Тип поверхности: |  | текстурированные |
|  | Толщина ладони: |  | 0.16 мм |
|  | Толщина пальцев: |  | 0.16 мм |
|  | Форма: |  | плоская |
|  | Цвет: |  | фиолетовый |
| End |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |