Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альвостаз(губка) | Гемостатический и антисептический компресс для альвеол, в составе которого содержатся йодоформ, эвгенол, тимол, прополис, лидокаин. Форма выпуска: 30 шт. во флаконе. Наличие сертификата соответствия. | Шт. | 2 |
| 2 | Гель для размягчения и снятия камней | Гель используется для удаления камней и растворения зелёных камней. Удаление происходит путём размягчения и растворения отложений. В геле содержатся красители, которые путём временного окрашивания тканей позволяют обнаружить трещины 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый | Шт. | 2 |
| 3 | Дентин паста 50г | Временный пломбировочный материал , не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб, приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: Паста (банка) 50 г | Уп | 4 |
| 4 | Иглы корневые №2 | Одноразовый инструмент для извлечения мягких тканей из корневого канала №2 (500 ш.). Корневые иглы с гранением для измерения глубины корневого канала. Для их изготовления используется стальная углеродистая проволока. Применяются для внесения медицинских препаратов в корневой канал. Иглы имеют квадратное сечение. По своим свойствам и характеристикам иглы отвечают требованиям международного стандарта ISO. | Уп. | 1 |
| 5 | Кальципульпин | препарат, используемый в качестве защитного слоя или прокладки при лечении глубокого кариеса. 2 пластиковых шприца по 2,5 мл, в комплектацию входит 4 металлические канюли и пластиковый контейнер, заполненный гидроксидом кальция со специальными добавками, препятствующими твердению материала в канюле. | Уп. | 2 |
| 6 | Наконечники для слюноотсосов | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях.Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. упаковка - 100 шт. | Уп | 5 |
| 7 | Пульпосептин | Препарат пульпосептин представлен в виде пасты антибактериального действия. Препарат пульпосептин представлен в виде пасты антибактериального действия. Применяется для лечения гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и различной формы воспалений зубов и, как медикаментозная повязка для каналов корней зубов. Состоит из хлорамфеникола, неомицина сульфата, дексаметазона и основы. Тюбик с пастой 10 г. | Уп. | 1 |
| 8 | Полоски металлические сепарационные №100 | Сепарационные полоски применяют в пломбировочном процессе с целью ограничения апроксимальной полости в пространстве между зубами. Производство полос осуществляют методом холодного штампования ленты из прошедшей термообработку стали. Изготавливаются из твердой стали. 100 шт./уп. | Уп. | 3 |
| 9 | Пульпоэкстракторы короткие(500шт)0,3 | Ручной стоматологический инструмент длиной 30мм,упаковка 500 штук | Уп. | 1 |
| 10 | Белак F прозрачный фторирующий лак (25 мл) | Белак-F прозрачный. Стоматологический препарат на основе аминофторида, предназначенный для профилактики детского кариеса. Подходит для восстановления эмали после травматического воздействия. Активные ионы фтора укрепляют зубную ткань и снижают проницаемость. Обладает асептическим действием. Комплект поставки:Флакон 25 мл | Уп. | 2 |
| 11 | Кальсепт | Стерильная гидроокись кальция для: внутриканального лечения инфицированных каналов зубов, временного пломбирования при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, лечебной прокладке при глубоком кариесе. В состав пасты должны входить кальция гидроокись, сульфат бария. Форма выпуска: 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый, 20 стерильных канюль. Наличие сертификата соответствия. | Уп | 2 |
| 12 | РС-Преп 2 ШПРИЦА ПО (9ГР.) | препарат для химико-механической обработки (расширение и смазка) корневых каналов зубов. | Уп. | 1 |
| 13 | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых кананалов | Жидкость используется перед пломбированием и обработкой зуба для обезжиривания и сушки корневых каналов. Также используется в тех же целях при работе с кариозными полостями. Комплект поставки: Жидкость 15 мл. | Шт. | 2 |
| 14 | Эндонидл | Эндодонтический инструмент с латеральной перфорацией «ЭНДОНИДЛ» является иглой длиной 35–38 мм с оптимальным диаметром 0,4 или 0,3 мм. | Уп | 2 |
| 15 | Форедент | Данный эндодонтичный материал используется для заполнения корней. Легко обрабатываем, быстро вводится в каналы и обладает антибактериальным действием. Используется после пульпитиды, не препятствует дополнительному хирургическому вмешательству. Комплект поставки: 40 г порошка и 2 жидкости по 25 г. | Уп. | 1 |
| 16 | Гуттаперча Ассорти №15-40 | Штифты эндоканальные гуттаперчевые для ручного использования, которыми заполняют корневой канал в процессе его пломбирования. Подходит для вертикальной и латеральной конденсации. Конусность 02. Ассорти 15-40 по 20 шт. каждого размера. Упаковка 120 шт. | Уп | 4 |
| 17 | Штифты бумажные-абсорберы Ассорти №15-40 | Штифты бумажные абсорбирующие – предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из бумаги высокой абсорбирующей способности. Натуральные, не содержат примесей связующих веществ. Идеальная плотность для введения в каналы без дополнительного скручивания и сгибания. Сохраняют форму при извлечении из канала. Стерильны. Легкая идентификация – цветокодированы в верхней части штифта – цвет белый. Абсолютное соответствие размера стандарту ISO. Непроницаемость для рентгеновских лучей; Прочные, достаточно гибкие, для легкого проникновения в канал. Упаковка не менее 200 шт. Размер № 15-№40. | Уп | 2 |
| 18 | ЖИДКОСТЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАБ ALCL3(13 мл) | Жидкость используется для быстрой остановки кровотечения любого рода. В основе жидкости хлорид алюминий. Мгновенно останавливает капиллярное, апикальное кровотечение или кровянистые выделения из десны. Незаменима для успешного продолжения работы с больным или пораженным зубом. Объем 13 мл. | Шт. | 1 |
| 19 | ЖИДКОСТЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАБ FESO4, (13 МЛ) | Жидкость используется для быстрой остановки кровотечения любого рода. В основе жидкости сульфата железа. Мгновенно останавливает капиллярное, апикальное кровотечение или кровянистые выделения из десны. Незаменима для успешного продолжения работы с больным или пораженным зубом. | Шт. | 1 |
| 20 | Эндометазон N | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл. | Уп | 2 |
| 21 | Матрицы сепарационные лавсановые 8 мм. | Матрицы лавсановые сепарационные используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Применяются для свето- и химически отверждаемых материалов. Длина 95 мм, ширина 8 мм (№ 1.040) и 10 мм (№ 1.041), толщина 50 мкм. | Уп. | 2 |
| 22 | Матрицы лавсановые сепарационные 10 мм. | Матрицы лавсановые сепарационные используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Применяются для свето- и химически отверждаемых материалов. Длина 95 мм, ширина 8 мм (№ 1.040) и 10 мм (№ 1.041), толщина 50 мкм. | Уп. | 1 |
| 23 | Иглы карпульные 30G*21mm(0.30*21) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 2 |
| 24 | Иглы карпульные 27G*40mm90.4*40) №100 | Диаметр Ø 0.4mm (27G), длина 40мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 2 |
| 25 | Иглы карпульные 31G*12mm 0,25*12) №100 | Иглы для карпульной анестезии используются в стоматологии и эстетической медицине. В профессиональной стоматологии для проведения процедуры обезболивания (местной анестезии) путем проведения инъекции. | Уп. | 1 |
| 26 | Эвикрол | Для пломбирования полостей III, IV и V классов, фиксации шин и восстановления культи зуба.Традиционный композит «порошок-жидкость», хорошо зарекомендовавший себя в клинической практике. Композиционный наполнительный материал, состоя из 2-ух частей, предназначен для изготовления постоянных эстетических наполнителей. Изготавливается в 4-?х цветовых оттенках (основной оттенок № 21 и три дополнительных оттенка: № 25, № 27, № 45). Основанием материала является комбинация высокомолекулярных веществ с прозрачным неорганическим наполнителем. Прочным соединением обеих составных частей химической связью было достигнуто хороших физико-химических свойств, которые дают материалу возможности многостороннего применения. | Уп. | 1 |
| 27 | Анестетик Септанест 1:100000№50 карп.1,7мл | «Септанест с адреналином» или эквивалент. Местный анестетик амидного типа, относящийся к группе тиофенов. В 1 мл должно содержаться: активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг и Эпинефрина тартрат 0,018 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг; Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций. Фармакотерапевтическая группа: Местноанестезирующее средство+альфа и бета-адреномиметик. Раствор для инъекций (с эпинефрином) 40 мг+10мкг/мл в картриджах по 1,7 мл из прозрачного нейтрального стекла, укупоренные с двух сторон пробками из бутил каучуковой резины. Пробка, закрывающая горлышко картриджа защищена алюминиевым колпачком. По 10 картриджей помещают в блистер из ПВХ/бумаги с полимерным покрытием. По 5 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Оригинальная упаковка с надписями только на русском языке в соответствии с требованиями МЗ РФ. | Уп | 3 |
| 28 | Штопфер гладилка №1 | Инструмент применяется в стоматологии для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости, представляющий собой металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему. Изготовлен из лучших "пищевых" марок нержавеющей стали. Важные характеристики инструмента - высокая коррозийная стойкость и длительный ресурс работы. Диаметр -1,2 мм Ширина рабочей части по горизонтали -1,8 мм. Тип инструмента-многоповерхностное действие. | Шт | 4 |
| 29 | Штопфер гладилка №2 | Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости, представляющий собой металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему. Изготовлен из лучших "пищевых" марок нержавеющей стали. Важные характеристики инструмента - высокая коррозийная стойкость и длительный ресурс работы. Диаметр -1 мм Ширина рабочей части по горизонтали -1 мм Общая длина -160мм | Шт. | 3 |
| 30 | Штопфер гладилка №3 | Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости, представляющий собой металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему. Изготовлен из лучших "пищевых" марок нержавеющей стали. Важные характеристики инструмента - высокая коррозийная стойкость и длительный ресурс работы. Диаметр, мм-2 мм Ширина рабочей части по горизонтали - 2 мм | Шт. | 3 |
| 31 | Наконечник НУПМ-40 | НАКОНЕЧНИК НУПМ-40 УГЛОВОЙ, (С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ) Наконечник угловой микромоторный НУПМ-40 с поворотной защелкой. Кнопочная фиксация бора. Современная внутренняя система охлаждения. Используется при терапевтических работах. Число оборотов: 40 000 об/мин Уровень шума, не более 65 дБ Крутящий момент Не менее 1,5 кгс*см Диаметр хвостовика инструмента: 2,35мм Автоклавируемый: до 135 С | Шт. | 1 |
| 32 | Боры алмазные шаровидные для турбинного наконечника | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,8 мм, выполненный из натурального алмаза, нанесенного с применением многослойной (не менее 2-х слоев) технологии гальванического покрытия, с хвостовиком из нержавеющей стали без защитно-декоративного покрытия.. | ШТ. | 240 |
| 33 | Каналонаполнитель для угл. №25*21мм | Каналонаполнители для углового наконечника предназначены для пломбирования корневых каналов зубов. Спираль конической формы оптимально заполняет канал. Средний ресурс не менее 3 циклов заполнения пломбировочным материалом одного корневого канала. Спираль изготовлена из нержавеющей стали. Длина оперативной части 21мм, максимальный диаметр рабочей части 2,5 мм. (50 шт.) | уп | 1 |
| 34 | Микромотор МП-40С | Микромотор МП-40С, четырехканальный, 40 000 об/мин. Уровень шума: ≤ 64 дб [A] Мощность: не менее 15 Втм Рабочее давление: 2,1 - 2,4 bar Подшипник: Myonic (Германия) / ЗПП (Россия) Стерилизации: Да Тип корпуса: Латунный сплав с хромированным покрытием Диаметр головки: 11,2 мм Диаметр хвостовика бора: 1,6 мм Тип наконечника: Турбинный наконечник без света Стерилизация: 135°C (275°F) Скорость вращения: 300 000 - 350 000 об/мин Модель наконечника: НСТф-300 Спрей: Двухточечный Разъем: Borden 2 | Шт. | 1 |
| 35 | ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ АССОРТИ ТОР-1.075 | Диски шлифовальные выпускаются на лавсановой основе. Удобны для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов. СОСТАВ НАБОРА Диски шлифовальные с металлической втулкой, диаметр 12 мм, 40 шт. - для снятия излишков материала (№ 1.731) - 10 шт. - для предварительного шлифования (№ 1.732) - 10 шт. - для окончательного шлифования (№ 1.733) - 10 шт. - для полирования (№ 1.734) - 10 шт. Диски шлифовальные с металлической втулкой, диаметр 14 мм, 40 шт. для снятия излишков материала (№ 1.731) - 10 шт. - для предварительного шлифования (№ 1.732) - 10 шт. - для окончательного шлифования (№ 1.733) - 10 шт. - для полирования (№ 1.734) - 10 шт. Дискодержатель, - 1 шт. - дискодержатель угловой № 1.121 - 1 шт. | Уп. | 1 |
| 36 | ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ ТОР-1.069 (4Х10+ДИСКОДЕР.) | Диски шлифовальные с металлической втулкой, диаметр 10 мм, 40 шт. для снятия излишков материала (№ 1.731(10)) 10 шт. для предварительного шлифования (№ 1.732(10)) 10 шт. для окончательного шлифования (№ 1.733(10)) 10 шт. для полирования (№ 1.734(10)) 10 шт. дискодержатель № 1.121 1 шт. | Уп. | 1 |
| 37 | КОМПОСАЙТ COMPOSITE ХИМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ , 14ГР+14ГР | Рентгеноконтрастный пломбировочный материал химического отверждения. Основа - мелкодисперсная, наполнитель - стекло-силикон. Препарат используется при реставрации III, V класса, для эстетического пломбирования IV класса, для полости I класса в премолярах. Композит микрофильный, хорошо полируется. | Уп. | 5 |
| 38 | Бор ТВС, для турбинного наконечника | Высокоточный отцентрированный бор ТВС с острой режущей кромкой, применяется для обработки твердых тканей зуба, пломбировочного материала и металлических протезных элементов. Инструмент характеризуется отсутствием вибраций и малой температурой трения. Твердый материал рабочей части бора дает возможность эффективно применять его с турбинным наконечником | Шт. | 10 |