ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку дополнительного регистратора для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» - ИН-33М

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Технические характеристики**:

Комплекс Медиком-комби с регистратором ИН-33М для 1 пациента предназначен для автоматического суточного мониторирования ЭКГ по 3-м отведениям в условиях повседневной жизнедеятельности пациента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Медиком-комби с регистратором ИН-33М** |  | **2 шт.** |
|  | Количество носимых регистраторов, шт. | 1 |  |
|  | Количество отведений | 3/12 |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС, уд./мин. | 30-200 |  |
|  | Частотный диапазон, Гц | 0,05-100 |  |
|  | Длительность мониторирования без замены источника питания, час | 24 |  |
|  | Источник питания | 1 аккумулятор типа АА |  |
|  | Длина, мм | 71 |  |
|  | Ширина, мм | 56 |  |
|  | Высота, мм | 18 |  |
|  | Вес, кг | 0.49 |  |

**Комплект поставки:**

1.Регистратор с флешкартой и чехлом

2.Кабель на 3 отведения ИН-33-3

3.Кабель интерфейсный к ПК

4.Адатер В/Т

5.Картридер

6.Аккумулятор 2шт и зарядное устройство

7.Паспорт

8.Инструкции на диске

9.Диск с ПО (Профессиональное программное обеспечение)

**1.Требования к качеству и безопасности товаров**

**Требования к качеству:**

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к безопасности:**

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Требования к упаковке товара:**

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

2. Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 30.11.2021 г.

3. Объемы работ:

Приобретение дополнительного регистратора для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД в количестве 2 штуки и доставка их по адресу заказчика.