Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анестетик Артикаин ДФ раствор для инъекций | местноанестезирующее действие в тканях на месте введения | Уп. | 2 |
| 2 | Нон Арсеник без мышьяка | антисептик, который в более высоких концентрациях вызывает некроз тканей, используется в составе девитализирующих паст для некротизации пульпы зуба, обладает пролонгирующим действием. | Шт. | 3 |
| 3 | Дентин Паста (50г) | Шприц эндодонтический - для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. | Уп. | 3 |
| 4 | Кальсепт (с йодоформом) - стерильная гидроокись кальция (2шпр* 2,5мл) | Материал на основе гидроксида кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов. | Шт. | 2 |
| 5 | Иглы карпульные 30Gх16mm (0.3 х 16) | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 16мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 2 |
| 6 | Иглы карпульные 27Gх35mm (0.4 х 35) | Диаметр Ø 0.3mm (27G), длина 35мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 1 |
| 7 | Иглы карпульные 27Gх38mm (0.4 х 38) | Диаметр Ø 0.3mm (27G), длина 38мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 1 |
| 8 | Наконечник НУПМ-40 с поворотн защелкой | Угловой наконечник НУПМ-40 с поворотной защелкой предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 2.35 мм и передачи им вращения от микромоторов. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология | Шт. | 1 |
| 9 | Зеркало стоматологическое | Стоматологическое зеркало для обследования полости рта. | Шт. | 20 |
| 10 | Ручка для зеркала | Ручка для зеркала стоматологического | Шт. | 20 |
| 11 | Жидкость для остановки кровотечения | Раствор для остановки капиллярных кровотечений. | Шт. | 2 |
| 12 | Иглы д/промывания каналов - Эндонидл 0,3*38мм (20 шт.) без перфорации | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов. | Уп. | 2 |
| 13 | Белодез 3% (100мл) | Раствор для обработки каналов. | Уп. | 1 |
| 14 | Жидкость для сушки и обезжирирования каналов. | Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов. | Шт. | 2 |
| 15 | Уницем бактерицидный 50 г | Фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов. Пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками. | Уп. | 3 |
| 16 | Фторлак "Белак F" прозрачный (25мл) | Применяется для профилактики кариеса, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других не кариозных поражениях | Шт. | 3 |
| 17 | Резорцин-Формальдегидная паста | Для пломбирования корневых каналов | Уп. | 1 |