| № | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |
| 1 | Мед.смотров. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥4,4≤8,4 г | Х | УП. | 10 |
|  |  | 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |  |  |
|  |  | 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |  |  |
|  |  | 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 200 |  |  |
|  |  | 1.5 | Материал: | Х | нитрил |  |  |
|  |  | 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |  |  |
|  |  | 1.7 | Размер перчаток: | Х | S |  |  |
|  |  | 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |  |  |
|  |  | 1.9 | Стерильность: | Х | Нет |  |  |
|  |  | 1.10 | Тип: | Х | смотровые |  |  |
|  |  | 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |  |  |
|  |  | 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,08 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,11 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.14 | Форма: | Х | плоская |  |  |
|  |  | 1.15 | Цвет: | Х | голубой |  |  |
| 2 | Мед.смотров. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥5≤9 г | Х | УП. | 10 |
|  |  | 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |  |  |
|  |  | 1.3 | Длина: | Х | 240 мм |  |  |
|  |  | 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 200 |  |  |
|  |  | 1.5 | Материал: | Х | нитрил |  |  |
|  |  | 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |  |  |
|  |  | 1.7 | Размер перчаток: | Х | M |  |  |
|  |  | 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |  |  |
|  |  | 1.9 | Стерильность: | Х | Нет |  |  |
|  |  | 1.10 | Тип: | Х | смотровые |  |  |
|  |  | 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |  |  |
|  |  | 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,16 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,18 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.14 | Форма: | Х | плоская |  |  |
|  |  | 1.15 | Цвет: | Х | голубой |  |  |
| 3 | Мед.хирург. перчатки | 1.1 | Вес пары: | ≥4≤8 г | Х | УП. | 5 |
|  |  | 1.2 | Вид упаковки: | Х | картонная коробка |  |  |
|  |  | 1.3 | Длина: | Х | 290 мм |  |  |
|  |  | 1.4 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |  |  |
|  |  | 1.5 | Материал: | Х | латекс |  |  |
|  |  | 1.6 | Опудренные: | Х | Нет |  |  |
|  |  | 1.7 | Размер перчаток: | Х | 8.5 |  |  |
|  |  | 1.8 | Содержание пудры: | ≥0≤3 г | Х |  |  |
|  |  | 1.9 | Стерильность: | Х | Да |  |  |
|  |  | 1.10 | Тип: | Х | хирургические |  |  |
|  |  | 1.11 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |  |  |
|  |  | 1.12 | Толщина ладони: | ≥0≤3,25 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.13 | Толщина пальцев: | ≥0≤3,27 мм | Х |  |  |
|  |  | 1.14 | Форма: | Х | анатомическая |  |  |
|  |  | 1.15 | Цвет: | Х | белый |  |  |