ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение и поставку огнетушителей

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество товара | Цена за шт. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | шт. | 7 | 900,00 | 6300,00 |

1. Огнетушитель ОП-5

Технические характеристики:

Количество огнетушащего вещества, кг		5,0

Огнетушащая способность (площадь, м2)	2А(9,36);89В(2,80)

Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С	1,18...1,57 (12...16)

Время выхода огнетушащего вещества, с		10

Длина выброса, м					3,5

Масса, кг						7,1...8,3

Диапазон рабочих температур, °С			- 40...+50

Габариты, мм						532х350х355

1.Требования к качеству и безопасности товаров

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств,  не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

Год выпуска огнетушителей  – не ранее II кв. 2013 г. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с момента поставки.

Требование к упаковке: Товары должны иметь заводскую упаковку, включенную в стоимость Товаров, согласно ТУ и ГОСТам, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна быть вскрыта, не должна иметь вмятин, порезов.

2. Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки:   до 31.03.2020 г.

3. Объемы работ:

Приобретение огнетушителей в количестве 7 штук и доставка их по адресу заказчика.