## Техническое задание
Техническое задание
№ п/п | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ/ТУ
1 | Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | 0.8 мм | УП. | 2 | гост 7886-1-2011
|  | Длина иглы: | 39-41 мм
|  | Дополнительная градуировка: | да
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид
|  | Объем шприца: | 5 мл
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер иглы: | 21G
|  | Стерильность: | Да
|  | Тип соединения: | Luer slip
|  | Тип упаковки: | индивидуальная
|  | Торговая марка: | SITEKMED
Трехкомпонентные шприцы, индивидуально упакованные в блистер, игла лежит рядом. 1.Плавный ход поршня (за счёт резиновой манжеты на поршне) 2. Лазерная 3-х гранная заточка иглы, покрытая силиконом. 3.Прозрачная герметичная колба. 4.Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. 5.Поршень и внутренняя полость цилиндра шприца покрыты силиконом. - Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. ? Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности. ? Силиконовое покрытие. Благодаря наличию резиновой манжеты на поршне, а также за счет покрытия поршня и внутренней полости цилиндра шприца силиконовой смазкой, скольжение поршня шприцев осуществляется без рывков и обеспечивает плавность ввода лекарственных средств. Данные качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, инт
енсивной терапии. - Разъем Luer, исключающий размыкание шприц-игла. - Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. - Стальная игла inox AISI 304 тройной степени заточки с максимальным проникновением в кожу снижает болевые ощущения при уколе. - Изумрудный пластиковый поршень. - Стерильно, апирогенно, одноразового применения - Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99
2 | Пакет-майка | Вес: | 0.58-0.60 кг | УП. | 2
|  | Длина: | 637.0-663.0 мм
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | 25-26 уп.
|  | Максимальная нагрузка по весу: | 8 кг
|  | Материал: | полиэтилен низкого давления (ПНД)
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | пакет-майка
|  | Тип упаковки: | пачка
|  | Толщина материала: | не меньше чем 14.7 мкм
|  | Цвет: | в ассортименте
|  | Ширина: | 343.0-357.0 мм
|  | Ширина бокового фальца: | 196.0-204.0 мм
|  | Торговая марка: | NoName
Пакет-майка из полиэтилена низкого давления (ПНД), не содержит токсических веществ. Применяются для упаковки пищевых продуктов и иных товаров. Максимальная нагрузка - 8 кг. Длина каждого пакета с ручками - 65 см, ширина - 35 см, ширина бокового фальца - 10 см. В упаковке - 100 пакетов одного цвета, цвета в ассортименте.
3 | Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | 0.6 мм | УП. | 2 | н/д
|  | Длина иглы: | 29-31 мм
|  | Дополнительная градуировка: | нет
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид
|  | Объем шприца: | 2 мл
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер иглы: | 23G (синий)
|  | Стерильность: | Да
|  | Тип соединения: | Luer slip
|  | Тип упаковки: | полибэг
|  | Торговая марка: | SF-Medical
Шприц стерильный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла имеет трехгранную лазерную заточку, размер не менее 23 G 1 ? (0,6 x 30 mm), надета на шприц, является съемной. Дополнительная градуировка на шприце до 2,5 мл, черного цвета, несмываемая. Индивидуальная упаковка шприца - полибэг, устойчива к повышенной влажности окружающей среды, легко вскрывается. Упаковка имеет цветовую маркировку, что облегчает медперсоналу быстрый выбор нужного объёма шприца.
4 | Шпатель терапевтический | Материал: | древесина (береза) | УП. | 2 | ГОСТ 10993-1-2011
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер изделия: | 150x18 мм
|  | Стерильность: | Да
|  | Торговая марка: | Unicornmed
Медицинский одноразовый шпатель представляет собой тонкую палочку, применяемую при осмотрах пациентов. При помощи этого приспособления специалист может проводить следующие манипуляции: подробный осмотр ротовой полости пациента; смешивание порошковых, жидких, гелеобразных субстанций; нанесение горячего воска, других средств для депиляции и т.д. Модели из дерева имеют отшлифованную поверхность, отличаются высокой устойчивостью к излому, упругостью. Медицинские деревянные шпатели изготавливают на современном оборудовании из древесины лиственных пород. Все материалы перед использованием проходят проверку качества, полностью соответствуют ГОСТ 9262-68. Изделия отвечают стандартам безопасности к радиации и требованиям ЕС к подобному роду инструментов. Количество изделий в транспортной упаковке: 50уп по 100шт (5000шт).
5 | Мед.смотров. перчатки | Вес пары: | 8.6-9.0 г | УП. | 5 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | максимально 10 уп.
|  | Материал: | латекс
|  | Опудренные: | Да
|  | Размер перчаток: | S
|  | Содержание пудры: | 4.8-5.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | гладкие
|  | Толщина ладони: | >= 0.08 мм
|  | Толщина пальцев: | не меньше чем 0.08 мм
|  | Форма: | плоская
|  | Цвет: | белый
|  | Торговая марка: | Benovy
Перчатки медицинские смотровые латексные опудренные Benovy Mild Описание изделия Материал Латекс натуральный высококачественный каучуковый Покрытие Опудренные (пудра - кукурузный крахмал ) Поверхность Гладкие Стерильность Нестерильные Цвет Светлый натуральный Форма перчатки Плоская, одинаковая для правой и левой руки, манжета с валиком Физические свойства Вес (размер М) 4,9 грамм Толщина стенок Палец - не менее 0,09 мм Ладонь - не менее 0,08 мм Манжета - не менее 0,07 мм Длина 240 мм Ширина ладони S - 84 +/-3 мм M - 94 +/-3 мм L - 105 +/-3 мм Показатель герметичности AQL 1,5 До старения После старения Прочность при растяжении (МПа) Мин. 18 Мин. 14 Относительное удлинение (%) Мин. 650 Мин. 500 Размерный ряд S, M, L Область применения Предназначены для всех видов обследования, диагностики и ухода за больными в различных областях медицины Упаковка 100 шт. - внутренняя упаковка 1000 шт. - транспортная коробка Изготовитель Малайзия Гарантийный срок хранения 5
лет с даты производства
6 | Перчатки одноразовые | Вес пары: | 6.5-6.7 г | УП. | 2 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 196-204 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | максимально 10 уп.
|  | Материал: | нитрил
|  | Опудренные: | Нет
|  | Размер перчаток: | 9
|  | Содержание пудры: | не меньше чем 0.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | текстурированные
|  | Толщина ладони: | >= 0.07 мм
|  | Толщина пальцев: | не меньше чем 0.09 мм
|  | Форма: | неанатомическая
|  | Цвет: | голубой
|  | Торговая марка: | Benovy
Одноразовые перчатки Benovy размера L выполнены из нитрила, благодаря чему обеспечивают полное облегание рук с сохранением тактильных ощущений. Гипоалергенны. Рабочая поверхность перчаток имеет выраженную текстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инструментов в условиях повышенной влажности. Перчатки можно использовать при бытовых работах, обработке продуктов питания, также при косметологических процедурах. Перчатки поставляются в картонной упаковке. Количество в упаковке: 100 пар.
7 | Перевяз. ср-ва | Назначение: | хирургические | ШТ. | 5
|  | Объем/вес: | 250 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Форма выпуска: | зиг-заг
|  | Штук в упаковке: | >= 1 шт.
|  | Торговая марка: | Емельянъ Савостинъ
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 Зиг-Заг. Упаковка: п/э пакет 250 г Состав: 100 % хлопок
8 | Мешки для мусора | Ароматизированные: | Нет | РУЛ. | 2 | ГОСТ 50962-96
|  | Биоразлагаемые: | Нет
|  | Вес: | 0.25-0.26 кг
|  | Высота ведра не более, см: | 68.6-71.4
|  | Длина, см: | 98.0-102.0
|  | Количество в упаковке: | не превосходит 10 шт.
|  | Количество рулонов в транспортной упаковке: | 30
|  | Круглое ведро: верхний диаметр не более, см: | 41.2-42.8
|  | Круглое ведро: объем не более, л: | 88.2-91.8
|  | Материал: | полиэтилен высокого давления (ПВД)
|  | Наличие ручек/завязок: | нет
|  | Объем: | 117.6-122.4 литр
|  | Плотность: | 24.5-25.5 мкм
|  | Прямоуг-ное ведро: об-м не бол: | 78.4-81.6
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип упаковки: | рулон
|  | Цвет: | черный
|  | Ширина, см: | 67
|  | Торговая марка: | NoName
<b>Мешки для мусора на 120 литров Экодом черные (25 мкм, в рулоне 10 штук, 67х100 см)</b><br><br>Подходят для легкого пластика и упаковки.<br>Данные пакеты находят широкое применение в домашнем использовании, в офисе, в производственных помещениях и государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах.<br><br>Объем 120 литров, плотность 25 мкм.<br>Упакованы по 10 штук.<br>Цвет черный.<br>Ширина 67 см.<br>Длина 100 см.
9 | Мед.смотров. перчатки | Вес пары: | 10.6-11.0 г | УП. | 5 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | не меньше чем 10 уп.
|  | Материал: | латекс
|  | Опудренные: | Нет
|  | Размер перчаток: | M
|  | Содержание пудры: | не меньше чем 0.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | текстурированные
|  | Толщина ладони: | >= 0.11 мм
|  | Толщина пальцев: | не меньше чем 0.11 мм
|  | Форма: | плоская
|  | Цвет: | бежевый
|  | Торговая марка: | Benovy
Перчатки медицинские смотровые латексные неопудренные Benovy Mild<br />Описание изделия<br />Материал
10 | Салфетка | Количество в упаковке: | 392-408 шт. | УП. | 2 | гост 10993-1-2011
|  | Материал салфеток: | нетканое полотно
|  | Назначение: | для/после инъекций
|  | Пропитка: | этиловый спирт
|  | Размер салфетки: | 60x100 мм
|  | Стерильность: | Да
|  | Торговая марка: | White Whale
ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА в индивидуальной упаковке Влажные спиртовые салфетки предназначены: - Для дезинфекционной обработки - для личного и профессионального использования Используются для дезинфекционной обработки: -инструментов и оборудования -украшений для пирсинга -кожи рук для соблюдения противомикробной и антибактериальной гигиены -для обработки кожи до и после инъекций, при заборе крови или дезинфекции ран при перевязках - для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, специалистов центров Госсанэпиднадзора Российской Федерации, а также могут быть использованы медицинскими работниками детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения. -Продукция закрывает все потребности ЛПУ, начиная от обработки кожи инъекционного поля до обработки кожи локтевых сгибов доноров. Продукция удовлетворяет всем требованиям законодательства, предъявляемым к медицинским изделиям. -Салфетки антисептические спиртовые (70% этиловый спирт) стерильные сл
ужат прекрасной заменой раствора этилового спирта, закупаемого ЛПУ. Стоимость салфеток ниже стоимости работ медицинского персонала по изготовлению и стерилизации ватно-марлевых тампонов, применяемых в большинстве ЛПУ в настоящее время. Переход с применения спирта на применение спиртовых салфеток избавляет медицинский персонал от кропотливых операций по учету спирта. -Применение салфеток антисептических стерильных спиртовых (70% этиловый спирт) позволит экономить расходы ЛПУ, высвобождая время медицинского персонала для основной работы, в свете сокращения затрат на медицину. -Размер одной салфетки 60х100 мм