ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку диагностических тестов на выявление наркотиков в моче

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

Описание товара:

Набор полосок на выявления 6-ти видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин, бензодиазепин) для анализатора «РЕФЛЕКОМ».

Технические характеристики:

Тест для одновременного выявления шести видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин, бензодиазепин), адаптированный к анализатору «РЕФЛЕКОМ». Время проведения анализа - 5 минут.

Комплектация:

В состав входит пластиковая кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем.

### Условия хранения:

Должен храниться при температуре +2-30°С в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте.

### Срок годности:

### Срок годности диагностических тестов – 24 месяца. Остаточный срок - 22 месяца.

Требования к качеству и безопасности товаров

Требования к качеству:

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к безопасности:

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Требования к упаковке товара:

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 31.12.2020 г.