|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Писчая бумага | 1.1 | Белизна: | ≥67≤71% | Х | ШТ. | 10 |
| 1.2 | Вес изделия: | Х | 1.52 кг |
| 1.3 | Вид бумаги: | Х | газетная |
| 1.4 | Количество листов в пачке: | Х | 500 |
| 1.5 | Плотность листа бумаги: | Х | 49 г/кв.м |
| 1.6 | Формат листов: | Х | А4 |
| 1.7 | Штук в коробке: | ≥9≤13 шт. | Х |
| 1.8 | Яркость бумаги: | ≥67≤71% | Х |
| 2 | Уценка | 1.1 | Диаметр, мм: | ≥27≤31 | Х | УП. | 1 |
| 1.2 | Диммируемая: | Х | Да |
| 1.3 | Длина: | Х | 604 мм |
| 1.4 | Мощность, Вт: | Х | 18 |
| 1.5 | Назначение: | Х | бытовое/промышленное освещение |
| 1.6 | Напряжение: | Х | 220-240 v |
| 1.7 | Световой поток: | ≥1199≤1203 лм | Х |
| 1.8 | Срок службы: | Х | 13000 ч |
| 1.9 | Тип: | Х | люминесцентная |
| 1.10 | Тип колбы: | Х | T8 |
| 1.11 | Форма колбы: | Х | трубчатая |
| 1.12 | Цвет свечения: | Х | нейтральный белый |
| 1.13 | Цветовая температура: | ≥3999≤4003 | Х |
| 1.14 | Цоколь: | Х | G13 |
| 3 | Лампа | 1.1 | Вид: | Х | CL/прозрачная | ШТ. | 20 |
| 1.2 | Диаметр, мм: | ≥54≤58 | Х |
| 1.3 | Длина: | Х | 105 мм |
| 1.4 | Мощность, Вт: | Х | 40 |
| 1.5 | Назначение: | Х | общее освещение |
| 1.6 | Напряжение: | Х | 220-240 v |
| 1.7 | Световой поток: | ≥414≤418 лм | Х |
| 1.8 | Тип: | Х | лампа накаливания |
| 1.9 | Тип колбы: | Х | A |
| 1.10 | Форма колбы: | Х | грушевидная |
| 1.11 | Цвет свечения: | Х | теплый белый |
| 1.12 | Цветовая температура: | ≥2699≤2703 | Х |
| 1.13 | Цоколь: | Х | E27 |
| 4 | Электрическая лампа | 1.1 | Вид: | Х | CL/прозрачная | ШТ. | 20 |
| 1.2 | Диаметр, мм: | ≥54≤58 | Х |
| 1.3 | Длина: | Х | 97 мм |
| 1.4 | Мощность, Вт: | Х | 60 |
| 1.5 | Назначение: | Х | общее освещение |
| 1.6 | Напряжение: | Х | 220 v |
| 1.7 | Световой поток: | ≥709≤713 лм | Х |
| 1.8 | Тип: | Х | лампа накаливания |
| 1.9 | Тип колбы: | Х | A |
| 1.10 | Форма колбы: | Х | грушевидная |
| 1.11 | Цвет свечения: | Х | теплый белый |
| 1.12 | Цветовая температура: | ≥2699≤2703 | Х |
| 1.13 | Цоколь: | Х | E27 |
| 5 | Папка | 1.1 | Вместимость: | Х | 40 | УП. | 5 |
| 1.2 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.3 | Материал: | Х | полипропилен |
| 1.4 | Перфорация: | Х | Да |
| 1.5 | Плотность изделия: | Х | 22 мкм |
| 1.6 | Фактура: | Х | рифленая |
| 1.7 | Формат: | Х | А4 |
| 1.8 | Цвет: | Х | прозрачный |
| 6 | Папка | 1.1 | Вместимость: | Х | 40 | УП. | 5 |
| 1.2 | Количество штук в упаковке: | Х | 100 |
| 1.3 | Материал: | Х | пластик |
| 1.4 | Перфорация: | Х | Да |
| 1.5 | Плотность изделия: | Х | 30 мкм |
| 1.6 | Фактура: | Х | рифленая |
| 1.7 | Формат: | Х | А4 |
| 1.8 | Цвет: | Х | прозрачный |
| 7 | Бумага для ОфТех | 1.1 | Белизна CIE: | Х | 140-150 +/- 3 | ШТ. | 100 |
| 1.2 | Количество листов в пачке: | Х | 500 |
| 1.3 | Марка бумаги: | Х | С |
| 1.4 | Непрозрачность: | Х | не менее 90% |
| 1.5 | Плотность листа бумаги: | Х | 72-80 +/- 2-3 г/кв.м |
| 1.6 | Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: | Х | Да |
| 1.7 | Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: | Х | Да |
| 1.8 | Толщина (мкм): | Х | 104 +/- 2-4 |
| 1.9 | Формат листов: | Х | А4 |
| 1.10 | Штук в коробке: | ≥4≤8 шт. | Х |