|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Пакет для мед.отходов | 1.1 | Класс опасности: | Х | Б (опасные) | УП. | 1 |
| 1.2 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.3 | Комплектация: | Х | без бирки/стяжки |
| 1.4 | Материалы: | Х | полиэтилен |
| 1.5 | Объем, л: | ≥29≤33 литр | Х |
| 1.6 | Размеры (ШxВ): | Х | 50x60 |
| 1.7 | Тип: | Х | пакет для медициских отходов |
| 1.8 | Тип упаковки: | Х | рулон |
| 1.9 | Толщина одной стенки: | Х | 12 мкм |
| 1.10 | Цвет: | Х | желтый |
| 2 | Электроды для ЭКГ | 1.1 | Вид электрода: | Х | одноразовый | УП. | 10 |
| 1.2 | Возрастное назначение: | Х | взрослые |
| 1.3 | Основа: | Х | синтетическая сетка |
| 1.4 | Размер электрода, мм: | Х | 48х34 мм |
| 1.5 | Рентгенопрозрачный (предназначен для МРТ): | Х | Нет |
| 1.6 | Тип геля: | Х | твердый |
| 1.7 | Функциональное назначение: | Х | универсальные |
| 1.8 | Штук в упaковке: | Х | 100 |
| 3 | Салфетка | 1.1 | Вид: | Х | форматная | УП. | 15 |
| 1.2 | Впитываемость: | Х | да |
| 1.3 | Количество в упаковке: | Х | 50 шт. |
| 1.4 | Ламинация: | Х | Нет |
| 1.5 | Материал: | Х | спанлейс |
| 1.6 | Перфорация: | Х | Нет |
| 1.7 | Плотность изделия: | Х | 40 пл |
| 1.8 | Размер изделия: | Х | 450х900 мм |
| 1.9 | Срок годности: | Х | 36 мес |
| 1.10 | Тип: | Х | полотенце |
| 1.11 | Тип сложения: | Х | штучное |
| 1.12 | Цвет: | Х | белый |
| 4 | Салфетка | 1.1 | Вид: | Х | форматная | УП. | 15 |
| 1.2 | Впитываемость: | Х | да |
| 1.3 | Количество в упаковке: | Х | 50 шт. |
| 1.4 | Ламинация: | Х | Нет |
| 1.5 | Материал: | Х | спанлейс |
| 1.6 | Перфорация: | Х | Нет |
| 1.7 | Плотность изделия: | Х | 25 пл |
| 1.8 | Размер изделия: | Х | 35х700 мм |
| 1.9 | Срок годности: | Х | 36 мес |
| 1.10 | Тип: | Х | полотенце |
| 1.11 | Тип сложения: | Х | штучное |
| 1.12 | Цвет: | Х | белый |
| 5 | Пакет для мед.отходов | 1.1 | Класс опасности: | Х | В (чрезвычайно опасные) | УП. | 5 |
| 1.2 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.3 | Комплектация: | Х | без бирки/стяжки |
| 1.4 | Материалы: | Х | полиэтилен |
| 1.5 | Объем, л: | ≥29≤33 литр | Х |
| 1.6 | Размеры (ШxВ): | Х | 50x60 |
| 1.7 | Тип: | Х | пакет для медициских отходов |
| 1.8 | Тип упаковки: | Х | рулон |
| 1.9 | Толщина одной стенки: | Х | 18 мкм |
| 1.10 | Цвет: | Х | красный |
| 6 | Шприц 3-комп. однораз. | 1.1 | Диаметр иглы: | Х | 0.6 мм | УП. | 10 |
| 1.2 | Длина иглы: | ≥29,8≤33 мм | Х |
| 1.3 | Дополнительные свойства: | Х | нет |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | полипропилен |
| 1.6 | Материалы: | Х | резина |
| 1.7 | Метод стерилизации: | Х | этиленоксид |
| 1.8 | Объем шприца: | Х | 2 мл |
| 1.9 | Размер иглы: | Х | 23G |
| 1.10 | Тип: | Х | шприц трехкомпонентный |
| 1.11 | Тип наконечника: | Х | Luer |
| 1.12 | Тип упаковки: | Х | блистер |
| 7 | Шприц 3-комп. однораз. | 1.1 | Диаметр иглы: | Х | 0.8 мм | УП. | 10 |
| 1.2 | Длина иглы: | ≥39,8≤43 мм | Х |
| 1.3 | Дополнительные свойства: | Х | нет |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | полипропилен |
| 1.6 | Материалы: | Х | резина |
| 1.7 | Метод стерилизации: | Х | этиленоксид |
| 1.8 | Объем шприца: | Х | 5 мл |
| 1.9 | Размер иглы: | Х | 21G |
| 1.10 | Тип: | Х | шприц трехкомпонентный |
| 1.11 | Тип наконечника: | Х | Luer Slip |
| 1.12 | Тип упаковки: | Х | индивидуальная |
| 8 | Шприц 3-комп. однораз. | 1.1 | Диаметр иглы: | Х | без иглы мм | ШТ. | 50 |
| 1.2 | Длина иглы: | ≥0≤3 мм | Х |
| 1.3 | Дополнительные свойства: | Х | нет |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 0 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | полипропилен |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | этиленоксид |
| 1.7 | Объем шприца: | Х | 150 мл |
| 1.8 | Размер иглы: | Х | без иглы |
| 1.9 | Тип: | Х | шприц Жане |
| 1.10 | Тип наконечника: | Х | катетерный |
| 1.11 | Тип упаковки: | Х | индивидуальная |
| 9 | Упаковка д/сбора мед.отходов | 1.1 | В сборе: | Х | Да | ШТ. | 45 |
| 1.2 | Класс опасности: | Х | Б (опасные) |
| 1.3 | Комплектация: | Х | контейнер/крышка/иглосъемник/этикетка |
| 1.4 | Материалы: | Х | полимерные композиционные (ПКМ) |
| 1.5 | Объем, л: | ≥0≤4 литр | Х |
| 1.6 | Одноразовый: | Х | Да |
| 1.7 | Размеры (ДхШхВ), см: | Х | 10.4x10.4x14.5 |
| 1.8 | Тип: | Х | упаковка для сбора медицинских отходов |
| 1.9 | Цвет: | Х | желтый |
| 10 | Предметы мед.назнач-я | 1.1 | Глубина прокола: | ≥0≤3 мм | Х | УП. | 1 |
| 1.2 | Количество в упаковке: | Х | 1000 шт. |
| 1.3 | Размер иглы: | Х | без иглы |
| 11 | Индикатор контроля | 1.1 | Вид пробы: | Х | фенолфталеиновая | УП. | 2 |
| 1.2 | Срок годности: | Х | 24 мес |
| 12 | Пакет-майка | 1.1 | Биоразлагаемые: | Х | Нет | УП. | 5 |
| 1.2 | Вес: | ≥0,46≤0,86 кг | Х |
| 1.3 | Длина: | Х | 570 мм |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Максимальная нагрузка по весу: | Х | 8 кг |
| 1.6 | Материал: | Х | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| 1.7 | Тип: | Х | пакет-майка |
| 1.8 | Тип упаковки: | Х | пачка |
| 1.9 | Толщина материала: | ≥17≤21 мкм | Х |
| 1.10 | Цвет: | Х | желтый |
| 1.11 | Ширина: | ≥299≤303 мм | Х |
| 1.12 | Ширина бокового фальца: | ≥139≤143 мм | Х |
| 13 | Салфетка для инъекций | 1.1 | Количество в упаковке: | Х | 400 шт. | УП. | 7 |
| 1.2 | Материал салфеток: | Х | нетканое полотно |
| 1.3 | Назначение: | Х | для/после инъекций |
| 1.4 | Одноразовый: | Х | Да |
| 1.5 | Пропитка: | Х | этиловый спирт |
| 1.6 | Размер салфетки: | Х | 60x100 мм |
| 1.7 | Стерильность: | Х | Да |
| 1.8 | Тип: | Х | салфетка для инъекций |
| 14 | Салфетка для инъекций | 1.1 | Количество в упаковке: | Х | 250 шт. | УП. | 8 |
| 1.2 | Материал салфеток: | Х | нетканое полотно |
| 1.3 | Назначение: | Х | для/после инъекций |
| 1.4 | Одноразовый: | Х | Да |
| 1.5 | Пропитка: | Х | этиловый спирт |
| 1.6 | Размер салфетки: | Х | 110x125 мм |
| 1.7 | Стерильность: | Х | Да |
| 1.8 | Тип: | Х | салфетка для инъекций |
| 15 | Бахилы | 1.1 | Вес пары: | ≥1,2≤5,2 г | Х | УП. | 24 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | полиэтиленовый пакет |
| 1.3 | Двойная резинка: | Х | Нет |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 2000 шт. |
| 1.5 | Количество слоев: | Х | 1 |
| 1.6 | Материал: | Х | полиэтилен |
| 1.7 | Плотность: | ≥19≤23 мкм | Х |
| 1.8 | Размер бахил: | Х | 38x13 см |
| 1.9 | Тип: | Х | повседневные универсальные |
| 1.10 | Тип поверхности: | Х | текстурированные |
| 1.11 | Цвет: | Х | голубой |
| 16 | Шприц 3-комп. однораз. | 1.1 | Диаметр иглы: | Х | 0.8 мм | УП. | 10 |
| 1.2 | Длина иглы: | ≥39,8≤43 мм | Х |
| 1.3 | Дополнительные свойства: | Х | нет |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | полипропилен |
| 1.6 | Материалы: | Х | резина |
| 1.7 | Метод стерилизации: | Х | этиленоксид |
| 1.8 | Объем шприца: | Х | 10 мл |
| 1.9 | Размер иглы: | Х | 21G |
| 1.10 | Тип: | Х | шприц трехкомпонентный |
| 1.11 | Тип наконечника: | Х | Luer |
| 1.12 | Тип упаковки: | Х | блистер |
| 17 | Пакет для стерилизации | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 20 |
| 1.2 | Длина: | Х | 270 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | бумага ламинированная |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 5 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥129≤133 мм | Х |
| 18 | Пакет для стерилизации | 1.1 | Вид упаковки: | Х | бумажный пакет самоклеящийся | УП. | 10 |
| 1.2 | Длина: | Х | 230 мм |
| 1.3 | Длина намотки: | ≥0≤3 метр | Х |
| 1.4 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.5 | Материалы: | Х | бумага ламинированная |
| 1.6 | Метод стерилизации: | Х | паровой/газовый/радиационный |
| 1.7 | Самоклеящиеся: | Х | Да |
| 1.8 | Складка: | Х | Нет |
| 1.9 | Сохранение стерильности: | Х | не менее 5 лет |
| 1.10 | Срок годности: | Х | 60 мес |
| 1.11 | Тип: | Х | пакет для стерилизации |
| 1.12 | Ширина: | ≥89≤93 мм | Х |
| 19 | Шапочка-клип одноразовая | 1.1 | Вес: | ≥0,2≤0,6 кг | Х | УП. | 10 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | полиэтиленовый пакет |
| 1.3 | Двойная резинка: | Х | Нет |
| 1.4 | Диаметр: | Х | 45 см |
| 1.5 | Количество в упаковке: | Х | 100 шт. |
| 1.6 | Материал: | Х | спанбонд |
| 1.7 | Плотность г/кв.м: | ≥16≤20 | Х |
| 1.8 | Тип: | Х | клип |
| 1.9 | Цвет: | Х | белый |
| 20 | Маска | 1.1 | Вес: | ≥0≤0,3 кг | Х | УП. | 300 |
| 1.2 | Вид упаковки: | Х | полиэтиленовая |
| 1.3 | Вид фиксации: | Х | резинка |
| 1.4 | Возрастное назначение: | Х | взрослые |
| 1.5 | Количество в упаковке: | Х | 10 шт. |
| 1.6 | Количество слоев: | Х | 3 |
| 1.7 | Материал: | Х | спанбонд |
| 1.8 | Размер маски: | Х | 17,5х9,5 см |
| 1.9 | Рисунок: | Х | Нет |
| 1.10 | Тип: | Х | повседневная |
| 1.11 | Цвет: | Х | голубой |
| 21 | Антисептик | 1.1 | Вид средства: | Х | антисептик кожный | ШТ. | 30 |
| 1.2 | Назначение средства: | Х | дезинфекция рук и кожных покровов |
| 1.3 | Обрабатываемая поверхность: | Х | кожные покровы и руки |
| 1.4 | Объем/вес: | Х | 1 л |
| 1.5 | Основное действующее вещество: | Х | спирт 60% |
| 1.6 | Тип дозатора: | Х | отсутствует |
| 1.7 | Форма выпуска: | Х | жидкость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |