ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку манжеты универсальной OMRON CW (22-42 см.) для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Описание товара**:

Манжета подойдет для большинства пользователей со средней и полной рукой (окружность руки от 22 до 42 см). Манжета Омрон CW обладает запатентованной и не имеющей аналогов среди производителей формой, которая позволяет учесть коническую форму руки. Благодаря этому удается добиться равномерного распределения давления на всем участке артерии, находящейся под манжетой, и обеспечить тем самым максимально точное и безболезненное измерение. Универсальная манжета Omron CW предназначена практически для всех автоматических и полуавтоматических тонометров Omron с фиксацией на плече.

**Технические характеристики**:

Наименование - манжета для измерителей артериального давления и частоты пульса OMRON Модель CW Wide Range Cuff (HEM-RML30). Размер - 151 мм x 562,7 мм. Допустимое давление - 0–299 мм рт. ст.

## Комплектация:

* Манжета, универсальная, [Omron CW](https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-cw.html) ([HEM-RML30](https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-cw.html)), для рук с длиной окружности плеча 22 - 42 см.
* Руководство по эксплуатации на русском языке
* Набор штекеров - переходников
* Упаковочная коробка

### **Условия хранения**

Температура окружающего воздуха относительная влажность от –20°C до +60°C, от 10 до 95%.

### **Срок годности**

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год при условии использования манжеты 5 раз в день.

**Требования к качеству и безопасности товаров**

**Требования к качеству:**

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к безопасности:**

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Требования к упаковке товара:**

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 30.09.2020 г.