Техническое задание №2 (на поставку расходного стоматологического материала)

для ЧУЗ «РЖД-Медицина»г.Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белодез 3% | Стоматологический препарат на основе раствора натрия хлорноватистокислого в концентрации не более 3%. Студенистая форма выпуска. Обладает бактерицидным действием. Применяется для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с раствором трилона Б. Упаковка: флакон объемом не менее 100 мл и не более 105 мл | Уп | 1 |
| 2 | Дентин паста 50г | Временный пломбировочный материал , не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб, приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: Паста (банка) 50 г | Уп | 2 |
| 3 | Комполайт Плюс композит химический(14г+14г | Композиционный материал химического отверждения Комполайт плюс основан на BIS-GMA термостатической резине и на неорганических рентгеноконтрастных стеклянных и силиконовых частицах средним диаметром с 5 до 10 микрон. Этот материал широко рекомендован для пломбирования полостей III и V класса; I класса в премолярах и частично IV класса, когда важнее эстетический Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система MICROGLASS для изготовления пломб и подкладок в сочетании со светополимеризующими адгезивными системами), состоящая из базисной и катализаторной пасты и жидкости. | Уп | 3 |
| 4 | Наконечники для слюноотсосов | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях.Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. | Уп | 2 |
| 5 | Унифас | Цинк-фосфатный цемент: порошок 100 г, жидкость 60 мл. Предназначен: для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов; для фиксации фарфоровых коронок, металлокерамических коронок и протезов; для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками; для подкладок под другие пломбировочные материалы; для пломбирования корневых каналов. | Уп | 1 |
| 6 | Пинцет стоматологический | Пинцет с насечками, применяемый стоматологом для обследования и лечения, отличается от других видов пинцетов. Концы этого инструмента загнуты под тупым углом. Стоматологический пинцет используется для: - удержания и переноса в полость рта ватных тампонов (изоляция от слюны, медикаментозная обработка кариозной полости и полости зуба); - определения степени подвижности зуба; - удерживания и переноса мелкого инструмента; - вспомогательных манипуляций при лечении. Длина 150 мм | Шт | 5 |
| 7 | Зонд стоматологический | Для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. Форма рабочей части — штык. Выполнен из медицинской нержавеющей стали | Шт | 5 |
| 8 | Полоски металлические сепарационные №100 | Полоски сделаны из высококачественной, устойчивой к коррозии стали | Уп | 1 |
| 9 | Силидонт | Цемент силико-фосфатный (50 г порошок + 30 г жидкость) | Уп | 1 |
| 10 | Силицин | Пломбировочный цемент силикатный. Форма выпуска: порошок 48 гр. и жидкость затворения 32 гр. Цвет светло-серый. Наличие сертификата соответствия. | Уп | 1 |
| 11 | Уницем | — Цинкфосфатный цемент «Уницем» трехцветный применяется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА — «Уницем» - универсальный усовершенствованный цинкфосфатный стоматологический цемент, обладающий высокими показателями механической прочности при сжатии: 90 МПа при соотношении порошка к жидкости 1,5:1 (для фиксации), 121 МПа при соотношении порошка к жидкости 2:1 (для пломбирования). Цемент образуется при затворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющей собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Толщина пленки цемента для фиксации не превышает 25мкм. Стоматологический цемент «Уницем» соответствует требованиям ГОСТ Р 51744-2001. | Уп | 1 |
| 12 | Иглы карпульные 30G*21mm(0.30*21) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 13 | Иглы карпульные 27G*40mm(0.40*40) №100 | Диаметр Ø 0.4mm (27G), длина 40мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 14 | Иглы карпульные 27G*30mm(0.40*30) №100 | Диаметр Ø 0.4mm (27G), длина 30мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 15 | Иглы карпульные 30G*16mm(0.30*16) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 16мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 1 |
| 16 | Штифты гуттаперчивые | Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из бумаги высокой абсорбирующей способности. Натуральные, не содержат примесей связующих веществ. Идеальная плотность для введения в каналы без дополнительного скручивания и сгибания. Сохраняют форму при извлечении из канала. Стерильны. Легкая идентификация - цветокодированы в верхней части штифта - цвет белый. Абсолютное соответствие размера стандарту ISO. Упаковка не менее 200 шт. Размер № 30. | Уп | 1 |
| 17 | Поли-панель | Блок листов на стабилизирующем основании, покрытых пластиком, для стоматологических материалов не менее 11,5*19,5 см и не более 12*20 см. | Уп | 5 |
| 18 | Зеркало стоматологическое | Зеркало стоматологическое без ручки. С увеличением. Диаметр 22 мм. Угол наклона держателя относительно зеркала 45 градусов, масса 0,0045 кг | Шт | 5 |
| 19 | Нон Арсеник | Применение: дополнительное средство для девитализации с применением мышьяка при повторной процедуре. Состав: триоксиметилен, лидокаин гидрохлорид, п-хлорфенол, камфора, наполнитель. Упаковка: паста не менее 6,5 грамм в банке не менее 1 штуки. | Уп | 1 |
| 20 | Протравочный гель Травекс | Гель для травления эмали. Предназначен для травления эмали перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба .В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. При нанесении геля на эмаль через 30-40 сек. на поверхности эмали образуется микрошероховатость, которая увеличивает силу сцепления твердых тканей зуба с пломбировочным материалом. Гель обладает высокой тиксотропностью, не течет на десну и легко, без остатка смывается водой. | Уп | 1 |
| 21 | Кальципульпин | Защитная подкладка на основе гидроксида кальция. Паста А-11гр, ПастаВ-13гр | Уп | 1 |
| 22 | Спрей –смазка для наконечников | Смазка в виде спрея для стоматологических наконечников должна быть в аэрозольном баллончике с насадкой. Спрей используется в медико-технической области в качестве смазочного спрея для стоматологических наконечников и хирургического оборудования (например, катетеров). Служит для тщательной консервации и обработки хирургических инструментов, различных приспособлений и аппаратов, включая смазку шарниров и мест соединения. Кроме того, подходит для использования в качестве изоляционной поверхности пр изготовлении различных моделей оборудования. Может быть использован в качестве изоляции на пластике и гипсовых моделях. | Уп | 1 |
| 23 | Эвикрол | - для пломбирования полостей III, IV и V классов, фиксации шин и восстановления культи Характеристики: - традиционный композит «порошок-жидкость», хорошо зарекомендовавший себя в клинической практике Упаковка: 40 г порошка, имеющего основной оттенок № 21, 3x10 г порошка, имеющего дополнительные оттенки №25, 27, 45, 28 г жидкости, 15 г жидкости для кислотного протравливания Evicrol, шпатели, 2 бумажных блокнота для замешивания, 2 мерные ложки для порошка. | Уп | 1 |
| 24 | Эндонидл | Эндодонтический инструмент с латеральной перфорацией «ЭНДОНИДЛ» является иглой длиной 35–38 мм с оптимальным диаметром 0,4 или 0,3 мм. | Уп | 1 |
| 25 | Лайф / Life - прокладка (12г+12г) (или эквивалент) | Твердый материал на основе гидроокиси кальция, используемый для покрытия пульпы и в качестве подкладки для пломбировочных материалов. Свойства: высокая кислоустойчивость, низкая растворимость, рентгеноконтрастен. Regular Set – нормального отверждения Стандартная упаковка: 12 г базовой пасты, 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания. |  |  |
| 26 | Штифты гуттаперчивые | Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из бумаги высокой абсорбирующей способности. Натуральные, не содержат примесей связующих веществ. Идеальная плотность для введения в каналы без дополнительного скручивания и сгибания. Сохраняют форму при извлечении из канала. Стерильны. Легкая идентификация - цветокодированы в верхней части штифта - цвет белый. Абсолютное соответствие размера стандарту ISO. Упаковка не менее 200 шт. Размер № 15, конусность 04. | Уп | 1 |
| 27 | Жидкость для остановки кровотечения | Материал используется при кровотечениях. Флакон с жидкостью 13 мл | Уп | 1 |
| 28 | Пластины сепарационные лавсановые | Матрицы лавсановые сепарационные ширина 8 мм 100 шт Пластины сепарационные лавсановые используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. | Уп | 1 |
| 29 | Штопфер гладилка | Штопфер-гладилка средняя. Конструкция инструмента составная: из 3 частей, ручка сделана из аустенитной нержавеющей стали, длина 100 мм, диаметр 10 мм, 2 сетчатые накатки длиной 30 мм с шагом 0,8 мм, количество фиксирующих проточек: 6. 2 рабочие части из мартенситной нержавеющей стали с твердостью 52HRC. Рабочие части инструмента покрыты 2-х слойным черным напылением нитридом титана с добавлением алюминия толщиной 3 микрометра. Ручка инструмента не покрыта нитридом титана. Одна рабочая часть имеет окончание в форме вытянутой, закругленной на конце лопатки длиной 10 мм, шириной 2 мм, толщиной 0,4 мм, радиус закругления 1 мм, длина рабочей части 34 мм. Вторая рабочая часть Индивидуальная упаковка инструмента с вкладкой содержащей артикул инструмента, страну происхождения, номер документа, подтверждающего факт регистрации изделия медицинского назначения Российская Федерация Штука 30 4 имеет на конце идеальный шар диаметром 2,0 мм, рабочая часть изогнута к оси вращения инструмента на 50 градусов, длина рабочей части 32 мм. Рабочие части имеют двойной разнонаправленный изгиб относительно ручки. Артикул нанесен на ручку инструмента методом лазер | Шт | 5 |
| 30 | Эндометазон N | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл. | Уп | 1 |
| 31 | РС-Преп | Гель для химио-механической обработки корневых каналов зубов. Активные ингридиенты: Этилендиамин Тетрацитат (ЭДТА) 15% и перикись водорода 10% в водном растворе гликоля | Уп | 1 |
| 32 | Жидкость для химического расширения каналов | Материал стоматологический вспомогательный. Жидкость. Содержит смесь солей для обеспечения ионной коагуляции из нерастворимых минеральных солей металлов и замещения их на ионы металлов растворимые в воде, а также катионное поверхностно активное вещество антисептического действия в виде четвертичной соли аммония. Состав: смесь солей трилона Б и дикалиевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты не менее 18%, цетилтриметиламмоний бромид. Флакон из темного стекла не менее 100 мл с обжимной крышкой. | Уп | 1 |
| 33 | Пульпосептин | Паста для обработки гангренозных пульпитов и периодонтитов. Состав: хлорамфеникол, неомецин сульфат, дексаметазон основа. Паста 10гр | Уп | 1 |
| 34 | Каналорасширитель (К-файлы) №15/31 | Ручной каналорасширитель для поэтапного расширения и формирования стенок корневого канала. Имеет различный размер рабочей части, что соответствует цветовой расцветки ручки инструмента. В упаковке 6шт. №15 белого цвета | Шт | 24 |
| 35 | Каналорасширитель (К-файлы) №10/28 | Ручной каналорасширитель для поэтапного расширения и формирования стенок корневого канала. Имеет различный размер рабочей части, что соответствует цветовой расцветки ручки инструмента. В упаковке 6шт. №15 белого цвета | Шт | 24 |
| 36 | Кальсепт | Стерильная гидроокись кальция для: внутриканального лечения инфицированных каналов зубов, временного пломбирования при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, лечебной прокладке при глубоком кариесе. В состав пасты должны входить кальция гидроокись, сульфат бария. Форма выпуска: 2 пластиковых шприца по 2,5 мл каждый, 20 стерильных канюль. Наличие сертификата соответствия. | Уп | 1 |
| 37 | Наконечник турбинный 4х канальный некнопочный | Наконечник турбинный четырехканальный (с фрикционным патроном для фиксации инструмента) с нормируемым в динамике радиальным биением и входящими в конструкцию специальными шарикоподшипниками , предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения от бормашины. Тип присоединения к шлангу бормашины -М4. Гарантийный срок эксплуатации 6мес. | Шт | 1 |
| 38 | Наконечник угловой с поворотной защелкой | Кнопочная фиксация бора,внутренняя система охлаждения. Число оборотов: 40 000 об/мин Уровень шума, не более 65 дБ Крутящий момент Не менее 1,5 кгс*см Диаметр хвостовика инструмента: 2,35мм Автоклавируемый: до 135 С Гарантийный срок эксплуатации 6мес. | Шт. | 1 |
| 39 | Анестетик Септанест 1:100000№50 карп.1,7мл | «Септанест с адреналином» или эквивалент. Местный анестетик амидного типа, относящийся к группе тиофенов. В 1 мл должно содержаться: активные ингредиенты: артикаина гидрохлорид 40 мг и Эпинефрина тартрат 0,018 мг в пересчете на эпинефрин (адреналин) 0,010 мг; Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций. Фармакотерапевтическая группа: Местноанестезирующее средство+альфа и бета-адреномиметик. Раствор для инъекций (с эпинефрином) 40 мг+10мкг/мл в картриджах по 1,7 мл из прозрачного нейтрального стекла, укупоренные с двух сторон пробками из бутил каучуковой резины. Пробка, закрывающая горлышко картриджа защищена алюминиевым колпачком. По 10 картриджей помещают в блистер из ПВХ/бумаги с полимерным покрытием. По 5 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Оригинальная упаковка с надписями только на русском языке в соответствии с требованиями МЗ РФ. | Уп | 2 |
| 40 | Анестетик Убистезин Форте4%№50 | состав - действующее вещество (ДВ) – артикаин с адреналином (эпинефрином); -концентрация ДВ 40 мг+10 мкг/мл (основа - 4% раствор артикаина с адреналином (эпинефрином) в соотношении 1:100 000); неактивные ингредиенты: натрия метабисульфит в качестве стабилизатора (макс. 0,31 мг), натрия хлорид, вода для инъекций; -анестезия должна наступать через 2-3 минуты и продолжаться до 75 минут; продолжительность послеоперационной анальгезии мягких тканей до 6 часов; -форма выпуска - раствор для инъекций, карпулы (картриджи) по 1,7мл; -карпула должна иметь цилиндрическую форму с обязательным внутренним защитным силиконовым слоем для более плавного введения анестетика; - обязательное наличие защитной ленты вокруг каждой карпулы, защищающая от осколков при возможном ее повреждении; Упаковка: жестяная формованная банка с полиуретановой прокладкой по всей внутренней поверхности, защищающая карпулы от повреждений и перепадов температуры при транспортировке, 50 карпул-катриджей по 1,7мл. | Уп | 2 |
| 41 | Боры алмазные шаровидные для турбинного наконечника | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,8 мм, выполненный из натурального алмаза, нанесенного с применением многослойной (не менее 2-х слоев) технологии гальванического покрытия, с хвостовиком из нержавеющей стали без защитно-декоративного покрытия.. Упаковка: пластиковый бокс | Уп | 5 |