**Техническое задание   
на оказание услуг по замене асфальтированного покрытия прилегающей территории**

**1. Общая информация:**

**\* Наименование заказчика:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево».

**\* Место выполнения работ:** г. Орехово-Зуево, улица Ленина, д.22.

Перечень и количество поставляемого проводимых работ приведены в Таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий | Производится снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм | Единица измерения- 1000 м2 покрытия  Количество- 0.036 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | Производится ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | Единица измерения -100 м2  Количество- 0.36 |

**2. Общие требования.**

2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями проекта Контракта и приложений.

2.2. Все работы на объектах Заказчика производятся в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Доставка, погрузка, разгрузка строительных, отделочных материалов, оборудования производится силами Подрядчика.

Работы выполняются в условиях действующей организации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации или представлять угрозу для сотрудников и пациентов Заказчика.

2.3. Вынос мусора, перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево».

2.4. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Смете.

Применяемые при выполнении работ материалы, по характеристикам должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания.

Отключение электроэнергии в помещениях для проведения работ, в случае необходимости, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов на объекте до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Используемые и применяемые Подрядчиком строительные и отделочные материалы, комплектующие, детали, оборудование должны быть новыми, ранее не использовавшимися, должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам и условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удовлетворяющие их качество и безопасность.

2.5. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.

2.6. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.)

2.7. Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

2.8. При осуществлении выполнения строительных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории Заказчика строительными отходами.

2.9. Подрядчик при подписании Договора должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на Объекте.

2.10. Подрядчик обязан перед выполнением работ провести инструктаж своих работников по технике безопасности и пожарной безопасности.

2.11. Персонал должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности (подтверждается соответствующими удостоверениями).

2.12. Все сколы, трещины, другие внешние дефекты, обрывы кабельных линий, другие неисправности, возникшие при выполнении работ Подрядчиком, устраняются самим Подрядчиком и за собственный счёт в сроки согласованные с Заказчиком.

2.13. Подрядчик обязан соблюдать временные режимы шумовых работ, определённые Заказчиком.

2.14. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ о пожарной безопасности, в том числе в соответствии со СНиП 2101-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее, о чем Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа при заключении Контракта.

2.15. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, в случае их отсутствия - не менее 12 месяцев с даты установки на объекте. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.

2.16. Если в гарантийный период, установлены для результата работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

2.17. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков, для обращения в Арбитражный суд города Москвы.

**3. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.**

3.1. Применяемые строительные и отделочные материалы, оборудование и их характеристики отражены в приложении к техническому заданию (форма № 2) и Смете.

Применяемые строительные и отделочные материалы, оборудование могут расходиться со Сметой только в случае, позволяющем улучшить эксплуатационные свойства и качество результата работ в целом.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать установленным требованиям, ГОСТ, ТУ и регламентам, и обеспечены техническими паспортами, сертификатами и документы удостоверяющими их качество.

3.2. При производстве работ необходимо применять оборудование и другие установочные изделия российского и иностранного производства. До установки оборудования Подрядчик обязан представить (передать) Заказчику техническую, эксплуатационную документацию, технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты, составленные на русском языке.

3.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, дефектным ведомостям и техническим условиям, регламентам за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

**4. Нормативные требования**

4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила устройства и безопасной эксплуатации, пожарной безопасности (ПУЭ, ППБ, ПТЭЭП) Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»;

СНиП 21-01-97 – Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 3.03.01. -87 – Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве (2 часть)

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

**5. Требования к отдельным элементам выполнения работ и применяемым материалам при проведении ремонта:**

Для качественного выполнения работ все применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам «Требования к используемым материалам» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), требованиям настоящего Технического задания, а также соответствовать требованиям действующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, технических регламентов и т.п. В случае, если в настоящем Техническом задании и приложениям к нему имеются ссылки на конкретные «товарные знаки», допускается применение их эквивалента. Качество предлагаемых к применению материалов должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, приводимые в настоящем Техническом задании, за исключением случаев несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, приводимых в настоящем Техническом задании.

Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Полный перечень работ указан в сметной документации, приложенной к настоящему техническому заданию и являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

**6. Условия приемки работ, требования к исполнительной документации, условия оплаты:**

После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, не менее чем за 2 (два) календарных дня, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ.

В день приемки работ Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием:

- Акт выполненных работ, КС-2, КС-3, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ.

В течение 3 (трех) календарных дней Заказчик обязан осмотреть выполненную работу с участием Подрядчика и провести приемку выполненных работ, для чего Стороны к указанному сроку направляют своих ответственных лиц, назначенных по Договору.

Сдача-прием работ без проведения осмотра Заказчиком не допускается.

Заказчик, не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений о результате работ, или мотивированный отказ от их принятия, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений о результатах выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае если выявленные недостатки и необходимые доработки будут устранены Подрядчиком в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о разъяснениях в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном Договоре.

Заказчик производит оплату за выполненные полностью и качественно работы, в безналичном порядке, перечислением денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Договоре.

Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов о приемке работ.

**7 . Особые требования.**

7.1. Поскольку работы будут выполняться в условиях действующей организации отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

7.2. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

7.3. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.