|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | | | |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Лезвие для скальпеля | Количество штук в упаковке: | 100 | УП. | 1 |
| Материал лезвия: | нержавеющая сталь |
| Одноразовый: | Да |
| Размер лезвия: | 23 |
| Стерильность: | Да |
| 2 | Гигрометр | Вид упаковки: | индивидуальная | ШТ. | 1 |
| Гарантия: | 1 год |
| Диапазон измерений: | от 0 до +25C |
| Длина, см: | 32.5 |
| Количество единиц продаж в транспортной упаковке: | 20 |
| Комплектация: | прибор, паспорт, инструкция |
| Наличие поверки: | Да |
| Страна происхождения: | Россия |
| Термометрическая жидкость: | толуол |
| Тип: | гигрометр |
| 3 | Термометр | Без ртути: | Да | ШТ. | 5 |
| Вид: | термометр |
| Встроенный гигрометр: | Нет |
| Диапазон измеряемых температур: | от -10 до +50 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Назначение: | для помещений |
| Наличие поверки: | Нет |
| Отображение информации: | аналоговое |
| Размер, мм: | 4х35х160 |
| Страна происхождения: | Россия |
| Тип крепления: | подвес |
| Типоразмер элемента питания: | неприменимо |
| Цвет: | белый |
| Цена деления: | 1 шC |