Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комполайт + (14гр+14гр) химический композит | Композит химического отверждения. Для полостей III и V классов, полостей I класса премоляров и выборочно полостей IV класса в случаях, когда важен косметический эффект. 14гр база 14гр катализатор 3мл бонд 3мл кондиционер 7мл протравка аксессуары | Уп. | 10 |
| 2 | Эндометазон N | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл | Уп. | 2 |
| 3 | Дентин паста 50г | Временный пломбировочный материал, не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб, приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. Форма выпуска: Паста (банка) 50 г | Уп. | 2 |
| 4 | Лайф (Лечебная прокладка) | Прокладка для пломбирования (12г+12г) Лечебный материал на основе гидроокиси кальция для покрытия пульпы зуба | Уп. | 1 |
| 5 | Белодез 3%, 100 мл. | Для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. | Фл. | 3 |
| 6 | Наконечники для слюноотсосов | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях. Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. упаковка - 100 шт. | Уп. | 6 |
| 7 | Иглы карпульные 30G*21mm(0.30*21) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 3 |
| 8 | Иглы карпульные 30G*12mm 0,30*12) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 12мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 2 |
| 9 | Викрил 3/0 | Шовный материал ВИКРИЛ является синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. (75 см, игла 20 мм 1/2) | Уп. | 2 |
| 10 | Силицин | Для пломбирования передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях, когда пломбы должны соответствовать эстетическим требованиям | Уп. | 4 |
| 11 | Унифас | Для прокладок под другие пломбировочные материалы. Для пломбирования корневых каналов зубов. Для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками. | Уп. | 3 |
| 12 | РС-Преп в шприцах | Препарат для химико-механической обработки (расширение и смазка) корневых каналов зубов. | Уп. | 2 |
| 13 | Фторлак «Белак F» белый (25 мл.) | для профилактики кариеса зубов у детей и подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях. | Фл. | 1 |
| 14 | НСТф-300 - турбинный наконечник | Турбинный наконечник с фрикционным зажимом бора НСТф-300 предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения при проведении зубоврачебных работ. Технические характеристики: Частота вращения 300 000-350 000 об/мин Мощность не менее 12 Вт Расход воздуха 40 л/мин Уровень шума не более 64 дБа Диаметр головки 11,2 мм Спрей двухточечный Цанговый зажим фрикционный зажим Очистка/стерилизация В паровом автоклаве (до 135⁰С) Материал корпуса: Нержавеющая сталь Освещение: Без света Подшипник: Стальной подшипник Размер головки: Стандартная головка Тип соединения:4-х канальный разъем Midwest Фиксация бора: Фрикционный зажим | Шт. | 2 |
| 15 | Анестетик Артикаин ИНИБСА 1:100000 №100 1,8 | местноанестезирующее действие в тканях на месте введения | Уп. | 1 |
| 16 | Штопфер-гладилка №4 | Для послойного внесения пломбировочного материала в обработанную кариозную полость. | Шт. | 5 |
| 17 | Гладилка шаровидная | Для формирования поверхности пломб и удаления избытка пломбировочного материала. | Шт. | 5 |
| 18 | Гладилка изогнутая №4 | Стоматологический инструмент изготовлен из нержавеющей стали | Шт. | 5 |
| 19 | Гладилка изогнутая №2 | Стоматологический инструмент изготовлен из нержавеющей стали | Шт. | 5 |
| 20 | Fusion total etch bond | Многофункциональный, светоотверждаемый однокомпонентный бонд 5-ого поколения для дентина и эмали. Обладает адгезией к тканям зуба и стоматологическим композитам. Может применяться как к дентину так и к эмали. | Шт. | 1 |
| 21 | Резорцин-Формальдегидная паста | Для пломбирования корневых каналов | Шт. | 1 |