Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спрей для наконечников универсальный | Спрей-смазка Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников Объем: 650 мл Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки. | Фл. | 1 |
| 2 | Эвикрол | Двухкомпонентный пломбировочный материал для изготовления постоянных пломб на основе метилметакрилата. Благодаря прочному химическому соединению компонентов материала достигаются хорошие физико-механические свойства, близкие к амальгамам. Применяется для пломбирования кариозных полостей III, IV и V классов, дефектов твердых тканей некариозной этиологии, фиксация шин, восстановление культи. | Уп. | 1 |
| 3 | Шприц для промывания | Шприц эндодонтический - для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. | Шт. | 10 |
| 4 | Жидкость для сушки и обезжиривания каналов | Жидкость для сушки и обезжиривания каналов, 13 мл. | Фл. | 2 |
| 5 | Пульпосептин паста | "ПУЛЬПОСЕПТИН" используется как медикаментозная повязка корневых каналов при лечении периапикальных периодонтитов, гангренозной пульпы, а также острых воспалений. Кроме того, препарат применяется для лечения свищей, гранулем и кист. | Упак. | 1 |
| 6 | Кальсепт (с йодоформом) - стерильная гидроокись кальция (2шпр* 2,5мл) | Материал на основе гидроксида кальция с йодоформом для заполнения корневых каналов. | Упак. | 1 |
| 7 | Кальципульпин | Кальципульпин - подкладка на основе гидроксида кальция, 2 шприца по 2,5 г. | Упак. | 1 |
| 8 | Эстелайт Палфик набор | НАБОР в шприцах (6 шприцев) - гибридный пломбировочный композит. | Шт. | 1 |
| 9 | Бор алм. 229ВК GA1 801-001-009 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Шар Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 100~125 Диаметр резца, ISO — 009 Хвостовик — Стандартный | Упак. | 5 |
| 10 | Бор алм. 073ВК С6 859-166-011-9 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Конус Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 011 Длина резца, мм — 9 | Упак. | 2 |
| 11 | Бор алм. 089 А17 368-257-018-4 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Бутон Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 018 Длина резца, мм — 4 | Упак. | 2 |
| 12 | Бор алм. 088ВК A17S 368-257-016-3,5 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Бутон Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 016 Длина резца, мм — 3.5 | Упак. | 2 |
| 13 | Бор алм. 013ВК AL3 802-002-016 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Шар с воротником Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 016 Длина резца, мм — 3.5 | Упак. | 2 |
| 14 | Бор алм. 045ВК А16 845-168-016-4,5 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Конус плоский Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 016 Длина резца, мм — 4.5 | Упак. | 1 |
| 15 | Бор алм. 009ВК ALL3 801-001-016 (Зшт) | Тип бора — Алмазный Форма — Шар Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 105~125 Диаметр резца, ISO — 016 Хвостовик — Хирургический | Упак. | 1 |
| 16 | Резорцин-Формальдегидная паста | Для пломбирования корневых каналов | Шт. | 1 |
| 17 | Наконечники для слюноотсосов | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях. Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. упаковка - 100 шт. | Уп. | 5 |
| 18 | Иглы карпульные 30G*21mm(0.30*21) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп | 2 |
| 19 | Иглы карпульные 30G*12mm 0,30*12) №100 | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 12мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 2 |
| 20 | Анестетик Артикаин ИНИБСА 1:100000 №100 1,8 | местноанестезирующее действие в тканях на месте введения | Уп. | 1 |