Техническое задание

на поставку расходного стоматологического материала

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анестетик Артикаин раствор для инъекций | местноанестезирующее действие в тканях на месте введения | Уп. | 1 |
| 2 | Наконечник НУПМ-40 | Угловой наконечник НУПМ-40 с поворотной защелкой предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 2.35 мм и передачи им вращения от микромоторов. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология | Шт. | 2 |
| 3 | Эндонидл | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов. | Уп. | 1 |
| 4 | Компоцем | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов всех групп зубов. | Уп. | 2 |
| 5 | Компосайт | Рентгеноконтрастный пломбировочный материал химического отверждения. Основа - мелкодисперсная, наполнитель - стекло-силикон. Препарат используется при реставрации III, V класса, для эстетического пломбирования IV класса, для полости I класса в премолярах. Композит микрофильный, хорошо полируется. | Уп. | 3 |
| 6 | Фторлак «Белак F» прозрачный | Применяется для профилактики кариеса, а также как лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других не кариозных поражениях | Фл. | 1 |
| 7 | Наконечники для слюноотсосов (100 шт) | Предназначены для удаления слюны из полости рта при стоматологических манипуляциях. Из нетоксичного ПВХ.Одноразовые. упаковка - 100 шт. | Уп. | 1 |
| 8 | Иглы карпульные 30G (0,3 х 12мм) | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 12мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 1 |
| 9 | Силицин | Для пломбирования передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях, когда пломбы должны соответствовать эстетическим требованиям | Уп. | 6 |
| 10 | Bc-Prep | Препарат для химико-механической обработки (расширение и смазка) корневых каналов зубов. | Уп. | 1 |
| 11 | Эндометазон | Материал для постоянного пломбирования корневых каналов, в том числе с использованием штифтов. Состав: дексаметазон, гидрокортизона ацетат, параформальдегид, йодид тимола, рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: Порошок- 1 баночка не менее 14г, Жидкость – 1 баночка не менее 10мл | Уп. | 1 |
| 12 | Диски шлифовальные(набор) с металлической втулкой | Диски шлифовальные с металлической втулкой, диаметр 10 мм, 40 шт. • для снятия излишков материала (№ 1.731(10)) 10 шт. • для предварительного шлифования (№ 1.732(10)) 10 шт. • для окончательного шлифования (№ 1.733(10)) 10 шт. • для полирования (№ 1.734(10)) 10 шт. • дискодержатель № 1.121 1 шт. | Уп. | 3 |
| 13 | Бор №229 GA 1 | Тип бора — Алмазный Форма — Шар Зернистость — Стандартная Размер частиц, мкм — 100~125 Диаметр резца, ISO — 009 Хвостовик — Стандартный | Уп. | 5 |
| 14 | Бор №235 GAL2 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 2 |
| 15 | Бор №5 A4 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 16 | Бор №11 AL1 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 17 | Бор №21 А9 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 18 | Бор №72 В7 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 19 | Бор №90 А173 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 20 | Бор №2 А1 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 21 | Бор №8 ALL2 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 22 | Бор №6 А5 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 23 | Бор №31 В15 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 24 | Бор №77 А25 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 25 | Бор №235 GAL2 | Тип бора — Алмазный | Уп. | 1 |
| 26 | Гемостаб | Жидкость используется для быстрой остановки кровотечения любого рода. В основе жидкости хлорид алюминий. Мгновенно останавливает капиллярное, апикальное кровотечение или кровянистые выделения из десны. Незаменима для успешного продолжения работы с больным или пораженным зубом. Объем 13 мл. | Уп. | 1 |
| 27 | Матрицы лавсановые сепарационные | Матрицы лавсановые сепарационные используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Применяются для свето- и химически отверждаемых материалов. Длина 95 мм, ширина 8 мм (№ 1.040) и 10 мм (№ 1.041), толщина 50 мкм. | Уп. | 3 |
| 28 | Матрицы секционные (метал.) | Выступ: С выступом Материал: Металл Толщина: 35 мкм Форма : Секционные Размер: средние Особенность: Твердые | Уп. | 3 |
| 29 | Полоски шлифовальные для предварительного шлифования (зеленожелтые) | Полоски шлифовальные для предварительного шлифования | Уп. | 3 |
| 30 | Штрипцы шлифовальные для снятия излишков материала 4мм (сине-зеленые) | Полоски шлифовальные для снятия излишков материала. | Уп. | 3 |
| 31 | Фбюжи Тотал Этч Бонд (Fusion Total Etch Bond) | Многофункциональный, светоотверждаемый однокомпонентный бонд 5-ого поколения для дентина и эмали. Обладает адгезией к тканям зуба и стоматологическим композитам. Может применяться как к дентину так и к эмали. | Уп. | 1 |
| 32 | Унифас | Для прокладок под другие пломбировочные материалы. Для пломбирования корневых каналов зубов. Для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками. | Уп. | 3 |
| 33 | Стекло для замешивания | для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. | Шт. | 6 |
| 34 | Карпульные иглы 30G(0.3х21мм) | Диаметр Ø 0.3mm (30G), длина 21мм, белая канюля. Полая игла из нержавеющей стали с покрытием из силикона. Трехсторонний скошенный срез по типу скальпеля. Предназначена для инфильтрационной, небной и остеоцентральной (взрослые пациенты) анестезии. Совместима со всеми карпульными и электронными шприцами, применяемыми для анестезии в стоматологии. Наличие индикатора среза иглы на пластиковой канюле. | Уп. | 1 |
| 35 | Дентин паста | Шприц эндодонтический - для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. | Шт. | 2 |
| 36 | Гуттаперча №20/120 шт | Эндоканальные гуттаперчевые штифты. | Уп. | 2 |
| 37 | Гуттаперча №25/120 шт | Эндоканальные гуттаперчевые штифты. | Уп. | 2 |
| 38 | Уницем | Фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов. Пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками. | Уп. | 5 |