**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Место поставки товара:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»
2. **Адрес поставки товара:** 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.22
3. **Срок поставки товара**: до 30.09.2020 г.
4. **Срок годности** на поставленный товар указывается производителем.
5. **Общие требования к товару:** поставляемый товар должен быть новым, не бывшими в употреблении и соответствовать требованиям настоящего Технического задания, не использованным ранее, не обремененным правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять.

Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

1. **Требования к качеству:** поставщик обязан обеспечивать соответствие товаров требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Контейнер КДС-5 | Емкость-контейнеры с перфорированным поддоном для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения:  шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента, гинекологического инструмента. Контейнер представляет собой ванну с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. Для полного погружения легковсплываемых изделий контейнер комплектуется утопителем. Материал - Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Обработка - Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование.  Тип: для дезинфекции, размеры (ДхШхВ):400x165x285 мм,  Объем, л: 5 литр  Материалы: полимерные композиционные (ПКМ) | Шт | 2 |
| 2 | Контейнер КДС-3 | Емкость-контейнеры с перфорированным поддоном для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения:  шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического инструмента, гинекологического инструмента. Контейнер представляет собой ванну с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. Для полного погружения легковсплываемых изделий контейнер комплектуется утопителем. Материал - Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.. Обработка - Любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. Автоклавирование.  Тип: для дезинфекции, размеры (ДхШхВ):400x165x285 мм,  Объем, л: 3 литр  Материалы: полимерные композиционные (ПКМ) | Шт | 2 |
| 3 | Урна стальная 10л черная | Круглая урна для мусора 10 л с педалью выполнена из оцинкованной стали толщиной 0.4–0.5 мм с полимерным покрытием.Снабжена внутренним кольцом-держателем для мусорных пакетов .Допускается использование урны как в сухих, так и во влажных и холодных помещениях, а также под открытым небом. | Шт | 2 |
| 4 | Маска медицинская 3-х сл. голубая | Маска для лица медицинская одноразовая - обеспечивает защиту от различных возможных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха. Применяется не только в медицинских учреждениях, но также в качестве средства индивидуальной защиты населением страны .Цвет маски голубой. В упаковке 50 штук. Количество слоев:3  Вид фиксации: резинка  Цвет: голубой  Размер маски: 17x9,5 см | Шт | 3000 |
| 5 | Батарейки (AAAA) LR61 | Элемент питания 1.5V, батарейка типоразмер AAAA/LR61 для различных приборов. Комплект - 2 штуки. Щелочная, 1.5V, цвет черный. Размеры: 42.5 x 8,3 мм. | Уп | 2 |
| 6 | Шприц трехкомпонентный  2 мл 23G | Шприц трехкомпонентный 2 мл 23G (0.6×30 мм, 100 штук в упаковке). Предназначен для лекарственных инъекций. Применяется в отраслях медицины. Стерильные, одноразового применения. Прозрачный корпус. Наличие стопорного кольца снижает. Специальная силиконовая смазка обеспечивает плавное и равномерное движение поршня. Наличие удлиненной (дополнительная градуировка) шкалы 2 (2,5)мл Эргономичная упаковка.  Материал изготовления:  Корпус, поршень: полипропилен, уплотнитель: медицинская резина, смазка: силиконовое масло. Качество: CE. Упаковка: отдельная блистерная. Стерилизация — этиленоксид. На корпусе шприца несмываемая шкала с ценой деления 0,5 мл. Тип наконечника: Luer. | Уп | 20 |