## rep_tz_10071943_09_08_37
Техническое задание
№ п/п | Наименование | Характеристики / Описание | Показатель | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ/ТУ
1 | Пакет д/стерил.комбинир. | Плотность бумаги (стерилизация): | 60 г/кв.м | УП. | 10 | гост 50444-92
|  | Сохранение стерильности: | не менее 5 лет
|  | Торговая марка: | Винар
Пакеты комбинированные самоклеящиеся для стерилизации &apos;СтериТR&apos; производства НПФ &apos;ВИНАР&apos;. Предназначены для упаковывания стерилизуемых медицинских изделий с целью сохранения их стерильности при транспортировании и хранении их до использования по назначению. Допускается стерилизация паровым, газовым (этиленоксид, формальдегид) и радиационным способом. Пакеты относятся к медицинским изделиям не выше класса 1 потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609. Имеют три индикатора стерилизации 1 класса (ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009). Изготовлены из не рвущейся и безосколочной пленки - прозрачная сторона комплексного соединения и специальной медицинской влагопрочной бумаги - не прозрачная сторона. Прозрачная сторона голубого цвета из многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной 54 мкм, печатный текст по типу &apos;целло-эмаль&apos;. Не прозрачная сторона изготовлена из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов. Характеристи
ки бумаги: Плотность - 60-70 г/м2; Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 4,4 кН/м и в поперечном направлении более 2,2 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 0,90 и в поперечном направлении более 0,45 кН/м; Прочность на продавливание в сухом и во влажном состоянии более 230 и 35 кПа соответственно; Размер пор - менее 50 мкм; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов не более - 0,25%; Содержание хлоридов не более - 0,05%; Флюоресценция - 0%. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с единым сварным швом по бокам и дну пакета. Сварной шов может быть сплошным, а также состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос (ширина 1,5-2 мм). Величина сварного шва составляет не менее 7 мм. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой, с помощью которого пакеты должны герметично закрываться без использования дополнительного оборудования. Клеевой шов между бумагой
и пленкой: - ширина не менее 10 мм, - прочность на разрыв сварного шва в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м, - прочность на разрыв сварного шва во влажном состоянии не менее 0,08 кН/м. После проведения процесса стерилизации прочность на разрыв сварного шва в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м. На клапане пакетов нанесена клеевая полоса для запечатывания, закрытая антпадгезивной бумагой. Прочность на разрыв клеевого соединения, образованного при запечатывании с помощью липкого слоя на клапане, в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м. Размер ширина - 140мм, длина - 250мм, в упаковке 100 штук пакетов. При вскрытии упаковок пленка от бумаги должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Гарантийный срок годности - 5 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Остаточный срок годности 60%. Условия хранения: от + 5 до + 40С, условия транспортирования: от - 20 до + 40С, не допуская попадания на упаковку влаги (дождь, снег, туман и т.д.) Комплект поставки: Пакеты одной разновидности и одного типоразмера. Инстр
укция по применению пакетов комбинированных самоклеящихся для стерилизации. Наличие регистрационного удостоверения.
2 | Пакет д/стерил.комбинир. | Плотность бумаги (стерилизация): | 60 г/кв.м | УП. | 3 | гост 50444-92
|  | Сохранение стерильности: | не менее 5 лет
|  | Торговая марка: | Винар
Пакеты комбинированные самоклеящиеся для стерилизации &apos;СтериТR&apos; производства НПФ &apos;ВИНАР&apos;. Предназначены для упаковывания стерилизуемых медицинских изделий с целью сохранения их стерильности при транспортировании и хранении их до использования по назначению. Допускается стерилизация паровым, газовым (этиленоксид, формальдегид) и радиационным способом. Пакеты относятся к медицинским изделиям не выше класса 1 потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609. Имеют три индикатора стерилизации 1 класса (ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009). Изготовлены из не рвущейся и безосколочной пленки - прозрачная сторона комплексного соединения и специальной медицинской влагопрочной бумаги - не прозрачная сторона. Прозрачная сторона голубого цвета из многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной 54 мкм, печатный текст по типу &apos;целло-эмаль&apos;. Не прозрачная сторона изготовлена из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов. Характеристи
ки бумаги: Плотность - 60-70 г/м2; Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 4,4 кН/м и в поперечном направлении более 2,2 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 0,90 и в поперечном направлении более 0,45 кН/м; Прочность на продавливание в сухом и во влажном состоянии более 230 и 35 кПа соответственно; Размер пор - менее 50 мкм; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов не более - 0,25%; Содержание хлоридов не более - 0,05%; Флюоресценция - 0%. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с единым сварным швом по бокам и дну пакета. Сварной шов может быть сплошным, а также состоять из трех сваренных и двух не сваренных полос (ширина 1,5-2 мм). Величина сварного шва составляет не менее 7 мм. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой, с помощью которого пакеты должны герметично закрываться без использования дополнительного оборудования. Клеевой шов между бумаго
й и пленкой: - ширина не менее 10 мм, - прочность на разрыв сварного шва в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м, - прочность на разрыв сварного шва во влажном состоянии не менее 0,08 кН/м. После проведения процесса стерилизации прочность на разрыв сварного шва в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м. На клапане пакетов нанесена клеевая полоса для запечатывания, закрытая антпадгезивной бумагой. Прочность на разрыв клеевого соединения, образованного при запечатывании с помощью липкого слоя на клапане, в сухом состоянии не менее 0,1 кН/м. Размер ширина - 140мм, длина - 250мм, в упаковке 100 штук пакетов. При вскрытии упаковок пленка от бумаги должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Гарантийный срок годности - 5 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Остаточный срок годности 60%. Условия хранения: от +5 до + 40оС, условия транспортирования: от -20 до + 40С, не допуская попадания на упаковку влаги (дождь, снег, туман и т.д.) Комплект поставки: Пакеты одной разновидности и одного типоразмера. Инст
рукция по применению пакетов комбинированных самоклеящихся для стерилизации. Наличие регистрационного удостоверения.
3 | Многораз.мед.инструмент | Торговая марка: | Surgicon | ШТ. | 1
Тип инструмента - зажимной. Область применения - общая хирургия и сердечно-сосудистая хирургия. Функциональное назначение - для временного пережатия концов сосудов перед наложением лигатур или электрокоагуляции. Вид - многоразовый. Форма - прямая. Общая длина, мм - 120 мм. Ширина рабочей части по вертикали, мм - 1,5 мм. Дополнительные особенности - анатомический. Вид насечки на браншах (губок) - мелкая поперечная. Длина насечки, мм-15 мм. Вид рукоятки - плоская цельнометаллическая с ребристой поверхностью для руки. Вид поверхности - матовая антибликовая поверхность для исключения отражающего эффекта. Упаковка (тара) - индивидуальная. Стерилизация - метод автоклавирования при 134С и сухожаровой шкаф до 200С. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Нормативный документ - РЗН 2015/3121.
4 | Многораз.мед.инструмент | Торговая марка: | Surgicon | ШТ. | 1
Тип инструмента - зажимной. Область применения - общая хирургия и сердечно-сосудистая хирургия. Функциональное назначение - для временного пережатия концов сосудов перед наложением лигатур или электрокоагуляции. Вид - многоразовый. Форма - изогнутая по плоскости. Общая длина, мм - 125+0,5 мм. Ширина рабочей части (губок), мм - 1,5 мм. Вид насечки на браншах (губок) - мелкая поперечная. Длина рабочей части - насечки - 20 мм. Ширина кончиков в закрытом состоянии, мм - 2,3 мм. Вид замка - фиксатор с кремальерой 1-3 зубцов. Вид рукоятки-2-х браншевая кольцевая. Размер колец рукоятки, мм - 20х24 мм. Вид поверхности - исключение саморазмыкания рабочих частей. Матовая антибликовая поверхность для исключения отражающего эффекта. Упаковка (тара) - индивидуальная. Стерилизация - метод автоклавирования при 134С и сухожаровой шкаф до 200С. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Нормативный документ - РЗН 2015/3121.
5 | Многораз.мед.инструмент | Торговая марка: | Surgicon | ШТ. | 5
Тип инструмента - зажимной. Область применения - оториноларингология. Функциональное назначение - для улучшения обзора при манипуляциях в наружном слуховом проходе. Вид - многоразовый. Форма - штыковидная. Общая длина, мм - 140 мм. Рабочая часть - ложкообразной формы. Ширина рабочей части по вертикали, мм - 2,5мм. Упаковка (тара) - индивидуальная. Вид поверхности - матовая антибликовая поверхность для исключения отражающего эффекта. Стерилизация - метод автоклавирования при 134С и сухожаровой шкаф до 200С. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Нормативный документ - РЗН 2015/3121.
6 | Многораз.мед.инструмент | Диаметр (мм): | максимум 5.9 мм | ШТ. | 3
|  | Штук в коробке: | не меньше чем 1 шт.
|  | Торговая марка: | Surgicon
Тип инструмента - оттесняющий. Область применения - оториноларингология. Функциональное назначение - для осмотра глубоких частей наружного слухового прохода и барабанной перепонки и слуховосстанавливающих операциях. Вид - многоразовый. Вид основной части - коническая. Общая длина, мм - 38 мм. Диаметр рабочей части (внутренний), мм - 6 мм. Диаметр рабочей части (наружный), мм - 6,5 мм. Вид поверхности - матовая антибликовая поверхность для исключения отражающего эффекта. Упаковка (тара) - индивидуальная. Стерилизация - метод автоклавирования при 134С и сухожаровой шкаф до 200С. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Нормативный документ - РЗН 2015/3121.
7 | Перчатки одноразовые | Вес пары: | 6.5-6.7 г | УП. | 5 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 196-204 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | >= 10 уп.
|  | Материал: | нитрил
|  | Опудренные: | Нет
|  | Размер перчаток: | 9
|  | Содержание пудры: | максимум 0.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | текстурированные
|  | Толщина ладони: | не превосходит 0.07 мм
|  | Толщина пальцев: | >= 0.09 мм
|  | Форма: | неанатомическая
|  | Цвет: | голубой
|  | Торговая марка: | Benovy
Одноразовые перчатки Benovy размера L выполнены из нитрила, благодаря чему обеспечивают полное облегание рук с сохранением тактильных ощущений. Гипоалергенны. Рабочая поверхность перчаток имеет выраженную текстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инструментов в условиях повышенной влажности. Перчатки можно использовать при бытовых работах, обработке продуктов питания, также при косметологических процедурах. Перчатки поставляются в картонной упаковке. Количество в упаковке: 100 пар.
8 | Салфетка | Количество в упаковке: | 392-408 шт. | УП. | 3 | гост 10993-1-2011
|  | Материал салфеток: | нетканое полотно
|  | Назначение: | для/после инъекций
|  | Пропитка: | этиловый спирт
|  | Размер салфетки: | 60x100 мм
|  | Стерильность: | Да
|  | Торговая марка: | White Whale
ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА в индивидуальной упаковке Влажные спиртовые салфетки предназначены: - Для дезинфекционной обработки - для личного и профессионального использования Используются для дезинфекционной обработки: -инструментов и оборудования -украшений для пирсинга -кожи рук для соблюдения противомикробной и антибактериальной гигиены -для обработки кожи до и после инъекций, при заборе крови или дезинфекции ран при перевязках - для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, специалистов центров Госсанэпиднадзора Российской Федерации, а также могут быть использованы медицинскими работниками детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения. -Продукция закрывает все потребности ЛПУ, начиная от обработки кожи инъекционного поля до обработки кожи локтевых сгибов доноров. Продукция удовлетворяет всем требованиям законодательства, предъявляемым к медицинским изделиям. -Салфетки антисептические спиртовые (70% этиловый спирт) стерильные сл
ужат прекрасной заменой раствора этилового спирта, закупаемого ЛПУ. Стоимость салфеток ниже стоимости работ медицинского персонала по изготовлению и стерилизации ватно-марлевых тампонов, применяемых в большинстве ЛПУ в настоящее время. Переход с применения спирта на применение спиртовых салфеток избавляет медицинский персонал от кропотливых операций по учету спирта. -Применение салфеток антисептических стерильных спиртовых (70% этиловый спирт) позволит экономить расходы ЛПУ, высвобождая время медицинского персонала для основной работы, в свете сокращения затрат на медицину. -Размер одной салфетки 60х100 мм
9 | Термометр | Вид упаковки: | картонный тубус | ШТ. | 2 | н/д
|  | Гарантия: | 3 года
|  | Диапазон измерений: | - 30.С до + 30.С
|  | Длина, см: | минимально 14.7
|  | Количество штук в транспортном коробе: | 69-71 шт.
|  | Комплектация: | термометр, паспорт с поверкой
|  | Наличие поверки: | Да
|  | Страна происхождения: | Украина
|  | Термометрическая жидкость: | метилкарбитол
|  | Тип: | нертутный
|  | Торговая марка: | Стеклоприбор
Термометр сельскохозяйственный ТС-7М1 исп. 6 с Российской ПОВЕРКОЙ. Предназначены для измерения температуры воздуха в холодильниках, холодильных установках, промышленного, бытового и медицинского назначения при хранении различной продукции. Изготавливаются согласно требованиям сферы применения, в защитных кожухах или без них, термометрическая жидкость - метилкарбитол. Измерение среды с температурой выше или ниже диапазона, указанного на шкале - не допускается! Все термометры имеются сертификаты и допущены к применению в Российской Федерации. В комплектацию входит паспорт завода и инструкция пользователя и свидетельство. Межповерочный интервал прибора составляет 3 год. Гарантийный срок 1 год. Производитель: АО &apos;Стеклоприбор&apos;, Украина (ТС-7М1 исп. 6) ВНИМАНИЕ! Остаточный срок годности прибора не менее 75%.
10 | Мешки для мусора | Ароматизированные: | Нет | РУЛ. | 3 | ГОСТ 50962-96
|  | Биоразлагаемые: | Нет
|  | Вес: | 0.25-0.26 кг
|  | Высота ведра не более, см: | 68.6-71.4
|  | Длина, см: | 98.0-102.0
|  | Количество в упаковке: | максимально 10 шт.
|  | Количество рулонов в транспортной упаковке: | 30
|  | Круглое ведро: верхний диаметр не более, см: | 41.2-42.8
|  | Круглое ведро: объем не более, л: | 88.2-91.8
|  | Материал: | полиэтилен высокого давления (ПВД)
|  | Наличие ручек/завязок: | нет
|  | Объем: | 117.6-122.4 литр
|  | Плотность: | 24.5-25.5 мкм
|  | Прямоуг-ное ведро: об-м не бол: | 78.4-81.6
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип упаковки: | рулон
|  | Цвет: | черный
|  | Ширина, см: | 67
|  | Торговая марка: | NoName
<b>Мешки для мусора на 120 литров Экодом черные (25 мкм, в рулоне 10 штук, 67х100 см)</b><br><br>Подходят для легкого пластика и упаковки.<br>Данные пакеты находят широкое применение в домашнем использовании, в офисе, в производственных помещениях и государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах.<br><br>Объем 120 литров, плотность 25 мкм.<br>Упакованы по 10 штук.<br>Цвет черный.<br>Ширина 67 см.<br>Длина 100 см.
11 | Перчатки одноразовые | Вес пары: | 5.3-5.5 г | УП. | 5 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 196-204 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | максимально 10 уп.
|  | Материал: | нитрил
|  | Опудренные: | Нет
|  | Размер перчаток: | 7
|  | Содержание пудры: | минимально 0.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | текстурированные
|  | Толщина ладони: | не превосходит 0.07 мм
|  | Толщина пальцев: | не меньше чем 0.09 мм
|  | Форма: | неанатомическая
|  | Цвет: | голубой
|  | Торговая марка: | Benovy
Одноразовые перчатки Benovy размера S выполнены из нитрила, благодаря чему обеспечивают полное облегание рук с сохранением тактильных ощущений. Гипоалергенны. Рабочая поверхность перчаток имеет выраженную текстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инструментов в условиях повышенной влажности. Перчатки можно использовать при бытовых работах, обработке продуктов питания, а также в медицине и при косметологических процедурах. Перчатки поставляются в картонной упаковке. Количество в упаковке: 100 пар.
12 | Перчатки одноразовые | Вес пары: | 5.7-5.9 г | УП. | 5 | гост 52239-2004
|  | Вид упаковки: | картонная коробка
|  | Длина: | 235.2-244.8 мм
|  | Количество в упаковке: | 196-204 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | максимально 10 уп.
|  | Материал: | нитрил
|  | Опудренные: | Нет
|  | Размер перчаток: | 8
|  | Содержание пудры: | минимально 0.0 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Малайзия
|  | Тип: | смотровые
|  | Тип поверхности: | текстурированные
|  | Толщина ладони: | не превосходит 0.07 мм
|  | Толщина пальцев: | не меньше чем 0.09 мм
|  | Форма: | неанатомическая
|  | Цвет: | голубой
|  | Торговая марка: | Benovy
Одноразовые перчатки Benovy размера M выполнены из нитрила, благодаря чему обеспечивают полное облегание рук с сохранением тактильных ощущений. Гипоалергенны. Рабочая поверхность перчаток имеет выраженную текстуру, которая обеспечивает надежный захват и удержание инструментов в условиях повышенной влажности. Перчатки можно использовать при бытовых работах, обработке продуктов питания, также при косметологических процедурах. Перчатки поставляются в картонной упаковке. Количество в упаковке: 100 пар.
13 | Пакет д/стерил.бум. | Вид упаковки: | пакет | УП. | 25 | гост 50444-92
|  | Размер пакета: | 150x250 мм
|  | Сохранение стерильности: | не менее 50 суток (в одинарной упаковке)
|  | Торговая марка: | Винар
Пакеты должны быть официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения, соответствовать ГОСТ ISO 11607-2011. Пакеты изготовлены из бумаги мешочной М70 (ГОСТ 2228, СТО 05711131-006-2008) представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, этиленоксидным, формальдегидным, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в одинарной упаковке не менее 50 суток, в двойной упаковке - не менее 60 суток. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стер
илизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; размер пакета и/или код; запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора(ов); место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности должны быть указаны на транспортной упаковке и на каждой упаковке. Конечный цвет индикатора и наименование метода стерилизации могут быть обозначены на индикаторе/пакете. Хранение осуществлять в отапливаемом помещении по п.1 ГОСТ 15150. Остаточный срок годности на момент поставки - не менее 80%. Срок годности при соблюдении условий хранения должен быть не менее 18 месяцев. Размер пакета: ширина 150мм (+/- 5мм), длина 250мм (+/- 5мм). В упаковке не менее 100 шт. ТЗ. Пакеты бумажные из КРАФТ-бумаги для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации с индикатором. Характеристи
ка товара: Пакеты официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения, соответствуют ГОСТ Р ИСО 11607-2003, самоклеящиеся, для паровой, газовой, радиационной и воздушной стерилизации, однократного применения и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до 50 суток и до 60 суток в двойной упаковке во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с двумя боковыми и нижним склеенными швами. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. На пакете нанесены следующие обозначения:
14 | Перевяз. ср-ва | Назначение: | хирургические | ШТ. | 5
|  | Объем/вес: | 250 г
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Форма выпуска: | зиг-заг
|  | Штук в упаковке: | не превосходит 1 шт.
|  | Торговая марка: | Емельянъ Савостинъ
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 Зиг-Заг. Упаковка: п/э пакет 250 г Состав: 100 % хлопок
15 | Журнал контроля и учета | Торговая марка: | Винар | ШТ. | 1 | Нет данных
Журнал контроля предстерилизац. обработки (форма 366/у). Производство: Россия, ООО НПФ &apos;ВИНАР&apos;. Предстерилизационной очистке должны подвергаться все медицинские изделия перед их стерилизацией и (или) дезинфекцией с целью удаления белковых, жировых, механических загрязнений, а также лекарственных препаратов. Разъемные изделия должны подвергаться предстерилизационной очистке в разобранном виде. Предстерилизационную очистку считают эффективной, если на изделиях после обработки не обнаружены с помощью амидопириновой или азопирамовой проб остаточные количества крови. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят 1 раз в квартал санэпидстанцией. Самоконтроль в лечебно-профилактическом учреждении проводится не реже 1 раза в неделю, организуется и контролируется старшей сестрой отделения. Контролю подвергают 1% от одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее 3-5 единиц. Результат заносится в Журнал учета качества предстерилизационной обработки, форма N 366/у. Графы для заполнения Журна
ла учета качества предстерилизационной обработки (форма 366/у): 1. Дата. 2. Способ обработки. 3. Применяемое средство. 4-7. Результаты выборочного химического контроля обработанных изделий - наименование изделия - количество из них, загрязненных кровью - моющими средствами. 8. Фамилия лица, проводившего контроль.
16 | Перевяз. ср-ва | Вид фиксации: | иммобилизация | ШТ. | 50 | ГОСТ 10993-1-2011
|  | Длина бинта: | не меньше чем 2.9 метр
|  | Материал: | гипс
|  | Плотность изделия: | -
|  | Стерильность: | Нет
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип упаковки: | индивидуальная
|  | Цвет: | белый
|  | Ширина бинта: | <= 14.7 см
|  | Штук в упаковке: | не превосходит 1 шт.
|  | Эластичность: | Нет
|  | Торговая марка: | Спецдеталь
Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью бактериостатического и индеферентного к организму пластификатора медицинским гипсом, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции.Фактическая плотность бинтов 450-550 г/м2 при нормальной плотности марли 24-25 г/м2. Бинт классифицируется по времени образования устойчивой формы 2-4 минуты - упаковка с красной полосой или голубой полосой с временем образования 5-10 минут.
17 | Пакет | Вес: | 0.52-0.54 кг | УП. | 2 | ГОСТ 50962-96
|  | Длина: | 539.0-561.0 мм
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | 25-26 уп.
|  | Максимальная нагрузка по весу: | 6 кг
|  | Материал: | полиэтилен низкого давления (ПНД)
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | пакет-майка
|  | Тип упаковки: | пачка
|  | Толщина материала: | <= 14.7 мкм
|  | Цвет: | в ассортименте
|  | Ширина: | 294.0-306.0 мм
|  | Ширина бокового фальца: | 176.4-183.6 мм
|  | Торговая марка: | Знак качества
Полиэтиленовые пакеты-майки ПНД изготовлены из полиэтилена низкого давления. Длина с учетом ручек - 55 см, ширина - 30 см, ширина бокового фальца - 18 см (по 9 см с каждой стороны). Выдерживают нагрузку до 6 кг. В упаковке 100 штук.<br />
18 | Пакет-майка | Вес: | 0.55-0.57 кг | УП. | 2 | ГОСТ 50962-96
|  | Длина: | 558.6-581.4 мм
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество упаковок в коробе: | максимально 20 уп.
|  | Максимальная нагрузка по весу: | 8 кг
|  | Материал: | полиэтилен низкого давления (ПНД)
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | пакет-майка
|  | Тип упаковки: | пачка
|  | Толщина материала: | >= 17.6 мкм
|  | Цвет: | желтый
|  | Ширина: | 294.0-306.0 мм
|  | Ширина бокового фальца: | 137.2-142.8 мм
|  | Торговая марка: | Знак качества
Полиэтиленовые пакеты-майки ПНД применяются для упаковки любых товаров, в том числе и пищевых продуктов. Пакеты <br />изготовлены из полиэтилена низкого давления, не содержат токсических веществ.
19 | Гель для ЭКГ | PH: | 6.0-6.5 | БУТ. | 5 | н/д
|  | Акустический импеданс: | -
|  | Вес: | максимум 0.2 кг
|  | Вид: | ЭКГ
|  | Вязкость: | неприменимо
|  | Количество упаковок в коробе: | 49-51 уп.
|  | Срок годности: | 36 мес
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | гель
|  | Удельная электропроводность: | 1.2 - 1.6 См/м
|  | Цвет: | бесцветный
|  | Торговая марка: | Гельтек
Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования. Униспрей наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования Униспрей легко удаляется салфеткой. Униспрей не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. Удельная электропроводность: 1,2 - 1,6 См/м. pH: 6,2 - 6,8. Срок хранения: 3 года. Транспортная упаковка: 50 флаконов по 0,2 кг.
20 | Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | 0.6 мм | УП. | 8 | н/д
|  | Длина иглы: | 29-31 мм
|  | Дополнительная градуировка: | нет
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид
|  | Объем шприца: | 2 мл
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер иглы: | 23G (синий)
|  | Стерильность: | Да
|  | Тип соединения: | Luer slip
|  | Тип упаковки: | полибэг
|  | Торговая марка: | SF-Medical
Шприц стерильный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла имеет трехгранную лазерную заточку, размер не менее 23 G 1 ? (0,6 x 30 mm), надета на шприц, является съемной. Дополнительная градуировка на шприце до 2,5 мл, черного цвета, несмываемая. Индивидуальная упаковка шприца - полибэг, устойчива к повышенной влажности окружающей среды, легко вскрывается. Упаковка имеет цветовую маркировку, что облегчает медперсоналу быстрый выбор нужного объёма шприца.
21 | Шпатель терапевтический | Материал: | древесина (береза) | УП. | 3 | ГОСТ 10993-1-2011
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер изделия: | 150x18 мм
|  | Стерильность: | Да
|  | Торговая марка: | Unicornmed
Медицинский одноразовый шпатель представляет собой тонкую палочку, применяемую при осмотрах пациентов. При помощи этого приспособления специалист может проводить следующие манипуляции: подробный осмотр ротовой полости пациента; смешивание порошковых, жидких, гелеобразных субстанций; нанесение горячего воска, других средств для депиляции и т.д. Модели из дерева имеют отшлифованную поверхность, отличаются высокой устойчивостью к излому, упругостью. Медицинские деревянные шпатели изготавливают на современном оборудовании из древесины лиственных пород. Все материалы перед использованием проходят проверку качества, полностью соответствуют ГОСТ 9262-68. Изделия отвечают стандартам безопасности к радиации и требованиям ЕС к подобному роду инструментов. Количество изделий в транспортной упаковке: 50уп по 100шт (5000шт).
22 | Шприц 3-комп. однораз. | Диаметр иглы: | 0.8 мм | УП. | 8 | гост 7886-1-2011
|  | Длина иглы: | 39-41 мм
|  | Дополнительная градуировка: | да
|  | Метод стерилизации: | этиленоксид
|  | Объем шприца: | 5 мл
|  | Одноразовый: | Да
|  | Размер иглы: | 21G
|  | Стерильность: | Да
|  | Тип соединения: | Luer slip
|  | Тип упаковки: | индивидуальная
|  | Торговая марка: | SITEKMED
Трехкомпонентные шприцы, индивидуально упакованные в блистер, игла лежит рядом. 1.Плавный ход поршня (за счёт резиновой манжеты на поршне) 2. Лазерная 3-х гранная заточка иглы, покрытая силиконом. 3.Прозрачная герметичная колба. 4.Шкала на шприце нанесена несмываемой краской. 5.Поршень и внутренняя полость цилиндра шприца покрыты силиконом. - Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. ? Стерильная блистерная упаковка из нетоксичного материала обеспечивает видимость шприца до вскрытия упаковки и свидетельствует о ее целостности. ? Силиконовое покрытие. Благодаря наличию резиновой манжеты на поршне, а также за счет покрытия поршня и внутренней полости цилиндра шприца силиконовой смазкой, скольжение поршня шприцев осуществляется без рывков и обеспечивает плавность ввода лекарственных средств. Данные качества имеют особенно большое значение при необходимости медленных струйных вливаний, точного дозирования препаратов в анестезиологии, инт
енсивной терапии. - Разъем Luer, исключающий размыкание шприц-игла. - Особая форма резинового уплотнителя, благодаря идеальному положению на дне цилиндра, гарантирует введение полного объема лекарства. - Стальная игла inox AISI 304 тройной степени заточки с максимальным проникновением в кожу снижает болевые ощущения при уколе. - Изумрудный пластиковый поршень. - Стерильно, апирогенно, одноразового применения - Соответствует ГОСТу 24861-91, ГОСТу 25046-81 и стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99
23 | Тонометр | Автоматический режим работы: | Нет | ШТ. | 1 | гост 50444-92
|  | Встроенный фонендоскоп: | Нет
|  | Гарантийный срок: | 24 мес
|  | Количество штук в транспортном коробе: | минимум 18 шт.
|  | Страна происхождения: | Китай
|  | Тип: | механический
|  | Торговая марка: | CS Medica
Тонометр CS Medica CS-106 <br><br><br>Комплектация: манометр в металлическом корпусе, металлический фонендоскоп в комплекте,увеличенная нейлоновая манжета без фиксирующего кольца для окружности плеча 24-42 см, манжета, возможность использования с 5-ю видами манжет (окружность плеча от 9 до 50 см), оголовье фонендоскопа, головка фонендоскопа, Y-образный звукопровод фонендоскопа,мягкие ушные оливы (насадки) нагнетатель давления (груша),пылезащитный фильтр в груше, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, мягкий футляр для хранения.<br />Прибор имеет поверку. Свидетельство о&nbsp;поверке вы&nbsp;можете найти на &nbsp;<a href=&apos;https://csmedica.ru/ &apos;>csmedica.ru</a> по&nbsp;серийному номеру (номер указан на&nbsp;упаковке).
24 | Бахилы | Вес пары: | не превосходит 3.9 г | УП. | 140 | гост 52770-2007
|  | Вид упаковки: | полиэтиленовый пакет
|  | Двойная резинка: | Да
|  | Количество в упаковке: | 98-102 шт.
|  | Количество слоев: | 1
|  | Количество упаковок в коробе: | 39-41 уп.
|  | Материал: | полиэтилен
|  | Плотность: | 29.4-30.6 мкм
|  | Размер бахил: | 40х14 см
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | повседневные универсальные
|  | Тип поверхности: | гладкие
|  | Цвет: | голубой
|  | Торговая марка: | Медсервис Плюс
Гладкие бахилы повышенной прочности Экстра Российского производства с 2-ной резинкой. При производстве бахил с двойной резинкой используется технология производства, которая располагает две резинке близко друг к другу. Данная технология используется для лучшего стягивания верха бахилы и более надежной фиксации ее на обуви. Рядом расположенные резинки лучше исполняют свою функцию в более толстых бахилах. Данный тип бахил отлично подходит для использования в плохую погоду (дождь, снег), а так же при долговременном ношении. Бахилы повышенной прочности дороже, чем бахилы Стандарт или Эконом, но прослужат они гораздо дольше. Размер - 40х14 см. Плотность - 30 мкм. В упаковке - 50 пар (100 штук). Вес - 4 грамма. Допустимое отклонение от заявленных параметров +/- 10%.
25 | Журнал контроля и учета | Торговая марка: | Винар | ШТ. | 10 | Нет данных
Журнал учета проведения генеральных уборок предназначен для регистрации уборок проводимых в учреждении. В него заносят график и результаты проведения генеральных уборок. Уборки должны проводиться со следующей частотой: Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке; мытье оконных стекол должно проводиться не реже 1 раза в месяц изнутри и не реже 1 раза в 3 месяца снаружи (весной, летом, осенью). Графы для заполнения Журнала - графика проведения генеральных уборок: 2. Планируемая дата проведения. 3. Наименования и концентрация используемого дезинфицирующего средства. 4. Фактическая дата проведения. 5. Ф.И.О. и подпись исполнителя. Все страницы в журнале учета проведения генеральных уборок должны быть пронумерованы, прошнурованы, концы шнуровки оклеены и скреплены печатью организации и подписью ответственного лица. Количество ст
раниц: 20.
26 | Журнал контроля и учета | Торговая марка: | Винар | ШТ. | 10 | Нет данных
Производство: Россия, ООО НПФ &apos;ВИНАР&apos;. Ведение журнала контроля работы бактерицидной установки регламентируется Руководством 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Согласно данным руководства, все помещения с действующими или вводимыми вновь бактерицидными установками, должны иметь журнал регистрации и контроля бактерицидных установок. В журнале ведётся учет времени работы облучателей и измерения длительности облучения. Органы Роспотребнадзора, при проведении проверок помещений с бактерицидными установками, в первую очередь,проверяют наличие вышеуказанного журнала и правильность его ведения. Бактерицидные установки должны использоваться в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций, вследствие возможного микробного загрязнения воздушной среды и поверхностей в лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждениях. Использование бактерицидных установок требует строгого выполнения мер безопаснос
ти, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути. Журнал регистрации и контроля бактерицидной установки является официальным документом, подтверждающим работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной установки. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные установки, находящиеся в эксплуатации в медицинских учреждениях, в производственных и служебных помещениях, а также служб быта. Контрольные проверки состояния бактерицидной установки осуществляются представителями органов или служб Госсанэпиднадзора не реже одного раз в год. Результаты проверки фиксируются в протоколе и заносятся в журнал с заключением, разрешающим дальнейшую эксплуатацию. В случае отрицательного заключения составляется перечень замечаний с указанием срока их устранения. Ответственность за правильное ведение журнала и его сохранность несет администрация, в чьем ведении находится помещение с бактерицидной установкой. Количество страниц - 40.Разм
ер журнала - А4 в сложенном виде.
27 | Журнал контроля и учета | Торговая марка: | Винар | ШТ. | 5 | Нет данных
Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава), форма 257/у. Производство: Россия, ООО НПФ &apos;ВИНАР&apos;. Результаты контроля стерилизаторов медицинский персонал регистрирует по форме 257/У, утвержденной приказом МЗ СССР 04.10.1980 г. N 1030 Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) совместно с журналом учета качества предстерилизационной обработки по форме N 366/у входит в состав журналов по производственному контролю. Контроль стерильности изделий медицинского назначения проводят планово центры Роспотребнадзора - 1 раз в 2 года и по эпидпоказаниям. Самоконтроль в ЛПУ проводят не реже 1 раза в месяц. Отбор проб проводит лаборант центра госсанэпиднадзора, при самоконтроле - медицинская сестра ЛПУ под руководством сотрудника бактериологической лаборатории. Контролю подлежат не менее 1% от числа одновременно простерилизованых изделий одного наименования, но не менее 2-х одновременно простерилизованных изделий одного наименования. При стерилизации изделий в неупакованном ви
де в отделении отбор проводят в стерильные емкости, соблюдая правила асептики. При стерилизации изделий в упакованном виде в бактериологическую лабораторию направляют все изделия в упаковке, в которой осуществляли их стерилизацию. Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов проводят центры Роспотребнадзора визуально и с использованием регламентированных тестов: химических, биологических, термических (с применением максимальных термометров). Контролю подлежат не менее 25% аппаратов с охватом всех стерилизаторов, а также по показаниям после монтажа и ремонта с эталонной загрузкой. Самоконтроль в ЛПУ осуществляется при каждом цикле стерилизации визуально и с использованием регламентированных химических тестов; 1 раз в 6 месяцев - с использованием регламентированных биологических и термических тестов. Графы журнала контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава), форма 257/у: 2. Марка, стерилизатора воздушного, парового (автоклава). 3-4. Наименование и кол-во стерилизуемых изделий. 5. Упако
вка.