## Лист1
Технические характеристики
Поставка расходных материалов
№ | Товары (работы, услуги) | Т.З. | Кол-во | Ед.
1 | Бинт марлевый мед. н/с 7х14,пл,32 | Бинт медицинский марлевый нестерильный плоский прессованный, изготовлен из марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной: плотностью не менее 32 г/м2, не менее 18 нитей на 1 кв. см, капиллярность не менее 7 см/час. Степень белизны -не менее 80%. Разрывная нагрузка- не менее 9 кг/с. ГОСТ 1172-93. Толщина бинта, не более 20 мм. Ширина бинта см 14,0 ± 0,5. Длина м 7± 0,5. Не требует особых условий хранения. | 200 | шт.
2 | Бинт марлевый мед.н/с 5х10,пл.32 | Бинт медицинский марлевый нестерильный плоский прессованный, изготовлен из марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной: плотностью не менее 32 г/м2, не менее 18 нитей на 1 кв. см, капиллярность не менее 7 см/час. Степень белизны -не менее 80%. Разрывная нагрузка- не менее 9 кг/с. Толщина бинта, не более 20 мм. Ширина бинта см 10,0 ± 0,5. Длина м 5± 0,5. Не требует особых условий хранения. | 200 | шт.
3 | Бинт марлевый мед. стерильный 7х14,пл,32 | Бинт медицинский марлевый стерильный плоский прессованный, изготовлен из марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной: плотностью не менее 32 г/м2, не менее 18 нитей на 1 кв. см, капиллярность не менее 7 см/час. Степень белизны -не менее 80%. Разрывная нагрузка- не менее 9 кг/с. ГОСТ 1172-93. Толщина бинта, не более 20 мм. Ширина бинта см 14,0 ± 0,5. Длина м 7± 0,5. Срок хранения 5 лет. | 100 | шт.
4 | Пакет для сбора и хранения отходов класса "Б"330*600*18 мкм,15л | Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б".Цвет желтый,изготовлен из двухслойной пленки полиэтилена.На пакет должна быть нанесена обязательная маркировка для заполнения данных в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 | 200 | шт.
5 | Пакет для сбора и хранения отходов класса "Б"500*600*18 мкм,30л | Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б".Цвет желтый,изготовлен из двухслойной пленки полиэтилена.На пакет должна быть нанесена обязательная маркировка для заполнения данных в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 | 200 | шт.
6 | Пакет для сбора и хранения отходов класса "Б"330*300*18 мкм,5л | Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б".Цвет желтый,изготовлен из двухслойной пленки полиэтилена.На пакет должна быть нанесена обязательная маркировка для заполнения данных в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 | 200 | шт.
7 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария | Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария. Конструктивные особенности: Крышка – заглушка, обеспечивает герметичное закрытие емкости-контейнера. Изделие имеет возможность закрепления на поверхности методом накручивания с использованием фиксатора. Материал изделия - полипропилен. Характеристики: Плотная основа желтого цвета из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки. Размеры: Фактический объем изделия -1,0 л. Полезный объем – 0,75 л. Размеры изделия в сборе: высота-13,2см; верхний диаметр-14,5см; нижний диаметр-11,3 см; заглушка 5,5*6,5 см. Варианты исполнения: Комплектующие: Емкость - 1 шт. Крышка - 1 шт. Крышка-заглушка - 1 шт. Наклейка -1 шт. Фиксатор (по запросу) -1 шт/упак. | 50 | шт.
8 | Шпатель деревянный стерильный | Устройство для осмотра полости рта, гладкая полированная поверхность, изготовлено из экологически чистой древесины, стерильный, размер 150х18 (+/- 2) мм. | 1000 | шт.
9 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм | Стерильные спиртовые салфетки - пропитаны раствором 70% этилового спирта, не менее 1 г, и обладают выраженным противомикробным и антибактериальным и антисептическим эффектом. Спиртовые медицинские салфетки - изготовлены из нетканого материала, они не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или местно-раздражающих реакций, обладают стерилизующим действием, подавляют рост грамотрицательной и грамположительной микрофлоры, грибов, патогенных простейших, вирусов что - подтверждено клиническими испытаниями. Салфетка 60(+/-3) мм х 100(+/-3) мм. | 1200 | шт.
10 | Салфетка антисептическая спиртовая 110*125 | Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная спиртовая (70% этиловый спирт). Размер: 110 (+/-3) х 125 (+/-3) мм. Назначение: для дезинфекционной обработки кожи, приборов и различных поверхностей. Рекомендуется для: дезинфекции рук и кожных покровов в стационаре; подготовки операционного поля и мест проколов; обработки кожи до и после постановки инъекций, заборов крови; обработки инструментов и различных поверхностей. Материал салфетки: спанлейс. Плотность: не менее 40г/м2. Пропитка: этиловый спирт. | 1000 | шт.
11 | Полотенце спанлейс 45*90 | Полотенце из спанлейса плотностью 40г/м2.Изделие размером 45*90.В упаковке 50 полотенец. | 10 | уп.
12 | Бинт гипсовый 3м*15см | Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью бактериостатического и индеферентного к организму пластификатора медицинским гипсом, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции.Фактическая плотность бинтов 450-550 г/м2 при нормальной плотности марли 24-25 г/м2. Бинт классифицируется по времени образования устойчивой формы 2-4 минуты - упаковка с красной полосой или голубой полосой с временем образования 5-10 минут. | 40 | шт.
13 | Бинт гипсовый 3м*20см | Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью бактериостатического и индеферентного к организму пластификатора медицинским гипсом, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции.Фактическая плотность бинтов 450-550 г/м2 при нормальной плотности марли 24-25 г/м2. Бинт классифицируется по времени образования устойчивой формы 2-4 минуты - упаковка с красной полосой или голубой полосой с временем образования 5-10 минут. | 50 | шт.
14 | Пленка рентгеновская медицинская | Синечувствительная пленка для общей рентгенологии - универсальная синечувствительная радиографическая пленка для общей рентгенологии с широким спектром применения. Можно проявлять в любой проявочной машине и во всех автоматических режимах, включая короткий сорокапятисекундный цикл, а также в ручном режиме. Может подвергаться химико-фотографической обработке как в проявочных машинах при стандартных и ускоренных циклах (до 90сек.), так и вручную. Плотность прокраски основы не менее 0,165мм, Разрешающая способность линий не менее 8 пар линий/ мм Нанос серебра не менее 3,9 г/м.кв. Использование в классах чувствительности не менее 50 не более 800 по DIN6867. Влагоемкость не менее 14,5x10г/кв.см Толщина не менее 177 не более 181мкм. Разрешающая способность линий не менее 145 не более160 мм средний градиент не менее 2,7 не более 2,8 Пленка медицинская рентгеновская, синечувствительная, максимальная чувствительность при длине волны 545 ± 5 нм. Чувствительность при машинной проявке – не менее 2000, при ручной – не менее 1800. Размер листа 18х24 см | 2 | уп.
Ст.м/с И.И.Хазова