ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку биопсийных щипцов

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Технические характеристики**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Щипцы биопсийные с окном типа KW, шт.** |   | **1 шт.** |
|  | назначение | щипцы для взятия биопсии |  |
|  | щипцы должны иметь дистально расположенные овальные чашечки | наличие |  |
|  | в центральной части каждой чашечки должно быть окно | наличие |  |
|  | наличие отверстий должно позволять брать более крупные образцы ткани с минимальным повреждением материала | наличие |  |
|  | бранши должны быть изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей | наличие |  |
|  | диаметр рабочей, вводимой части  | не менее 2.4 ммне более 2.5 мм |  |
|  | диаметр инструментального канала | не менее 2,6 ммне более 2,8 мм |  |
|  | длина щипцов | не менее 1300 ммне более 1500 мм |  |
|  | масса инструмента | не менее 95гне более 100г. |  |
|  | многоразовые | наличие |  |
|  | способ стерилизации  | автоклавируемые |  |
|  | температура стерилизации | не менее 134оС |  |
|  | способ упаковки: индивидуальная заводская упаковка | наличие |  |
|  | щипцы должны быть полностью совместимы с эндоскопическим оборудованием Pentax. | наличие |  |

 **1.Требования к качеству и безопасности товаров**

**Требования к качеству:**

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к безопасности:**

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Требования к упаковке товара:**

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

 2. Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 30.04.2020 г.

 3. Объемы работ:

Приобретение биопсионных щипцов в количестве 1 штуки и доставка их по адресу заказчика.